## Приложение №2
Приложение № 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
№ п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения |  | Плановые значения
[6 empty] | после реали- зации ИП | в т.ч. по годам реализации
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Показатели качества воды
1.1 |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 28.6 |  | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3
1.2 |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 38.5 |  | 33.3 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 |  | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./км | 0.7 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2 |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3. Показатели очистки сточных вод
3.1 |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1 |  | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 23.4 |  | 12.9 | 23.4 | 23.4 | 22 | 19.8 | 17.6 | 15.8 | 14.3 | 13.6 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.9
4.2 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 1.075 |  | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075
4.3 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.358 |  | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 0.358
4.4 |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0.394 |  | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.394
4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1 | 5.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 97.8 |  | 95.7 | 93.7 | 86.4 | 83.7 | 82.4 | 83.9 | 85.6 | 87.2 | 88.6 | 89.8 | 92.4 | 94.7 | 95.7
5.2 |  | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 66.7 |  | 90.1 | 65.4 | 63.2 | 66 | 70.5 | 75.1 | 79 | 82.4 | 85.1 | 87.5 | 89 | 89.7 | 90.1