**Конкурсная документация**

**для проведения повторного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования**

**«Шилегское»**

**с. Карпогоры**

**Пинежский район**

**2023 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |
| --- |
| **Наименование разделов и приложений** |
| Раздел 1. Общие сведения о конкурсе |
| Раздел 2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |
| Раздел 3. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| Раздел 4. Порядок проведения конкурса, определение победителя конкурса. |
| Раздел 5. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса. |
| Раздел 6. Информационная карта конкурса |
| Раздел 7. Проект договора управления многоквартирным домом. |
| Приложения № 1 к конкурсной документации. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |
| Приложения № 2 к конкурсной документации. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса. |
| Приложение № 3 к конкурсной документации. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Пинежское», планируемых к передаче в управление. |
| Приложение № 4 к конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
| Приложение № 5 к конкурсной документации. Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
| Приложение № 6 к конкурсной документации. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
| Приложение № 7 к конкурсной документации. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |
| Приложение № 8 к конкурсной документации. Протокол конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. |

# Термины, используемые в конкурсной документации

**«конкурс»** - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

**«предмет конкурса»** - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

**«объект конкурса»** - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

**«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения»** - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

**«организатор конкурса»** - орган местного самоуправления, уполномоченный проводить конкурс – администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области;

**«управляющая организация»** - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

**«претендент»** - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

**«участник конкурса»** - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

Раздел 1. Общие положения

* 1. Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями и дополнениями), Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ.

Настоящая конкурсная документация разработана к открытому конкурсу (далее – конкурс) на право заключения договоров управления многоквартирными домами (далее – МКД) расположенными на территории муниципального образования «Шилегское». Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Шилегское», планируемых к передаче в управление (лот №1) в Приложении №3 к конкурсной документации.

Предоставление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации, является риском претендента, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению

1.2.Организатор конкурса

Организатор конкурса, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3.Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ, оказания услуг по управлению многоквартирными домами.

1.3.1.Конкурс проводится, если:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:

собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях:

большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

1.3.2.Конкурс проводится на основе следующих принципов:

1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;

2) добросовестная конкуренция;

3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

1.3.3.Конкурс проводится на право заключения договора управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. В случае если проводится конкурс на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами, общая площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 тыс. кв. метров.

1.3.4.Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.

1.3.5.В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет.

1.3.6.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

**1.4. Правомочность претендентов конкурса, требования к претендентам**

К участию в открытом конкурсе приглашаются все юридические лица независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, которым российским законодательством не запрещено участвовать в конкурсах на право заключения договора, указанного в информационной карте конкурсной документации. Претендент может принять участие в конкурсе через своего представителя (доверенное лицо)

Требования к претендентам, представившим заявку на участие в конкурсе, устанавливаются в информационной карте конкурса.

**1.5. Затраты на участие в конкурсе**

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса и конкурсная комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

**1.6. Порядок предоставления конкурсной документации, плата за предоставление конкурсной документации**

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа без взимания платы.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) всем заинтересованными лицами без взимания платы.

Конкурсная документация, предоставляемая на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, должна соответствовать конкурсной документации, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

**1.7. Разъяснение положений конкурсной документации**

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Запросы, поступившие позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, не рассматриваются.

**1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию**

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

Претенденты, использующие конкурсную документацию на официальном сайте, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию.

Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

**1.9. Отказ от проведения конкурса**

В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан разместить извещение об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса).

Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

**1.10. Порядок проведения осмотров объекта конкурса**

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в информационной карте конкурсной документации, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

**1.11. Соответствие выполнения работ**

В информационной карте конкурсной документации организатором конкурса устанавливаются соответствующие требования к качеству, характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и удовлетворяющим потребностям собственника помещений (далее - «собственник»).

**1.12. Правовое регулирование, разрешение споров и разногласий, право обжалования**

Взаимоотношения претендентов и участников конкурса, конкурсной комиссии, организатора конкурса, возникающие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

Претендент, участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**Раздел 2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе**

**2.1. Количество заявок на участие в конкурсе**

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534FBFDB8115DF489CBE939DAFE3FDA46E2BA7741DD9B9B85C77DF57BCCC170E2E3715B60EEADA5A4E8F39D781F24C9e5v1H) определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса.

**2.2. Язык заявки**

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная претендентом, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

**2.3. Состав заявки**

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) заявка на участие в конкурсе (по форме, предусмотренной приложением № 4 к конкурсной документации);

2) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе.

3) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

4) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

5) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**2.4. Подготовка заявки на участие в конкурсе**

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть оформлены в печатном виде. Заявка на участие в конкурсе может быть подписана уполномоченным лицом претендента (с указанием его фамилии, имени, отчества и занимаемой должности) и скреплена печатью (при ее наличии).

Все поправки, которые внесены в документы заявки, в том числе внесенные вручную, должны быть заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью лица, подписавшего заявку, расположенной рядом с каждым исправлением и скреплены печатью претендента (при ее наличии).

**2.5. Подача заявки на участие в конкурсе**

Для участия в конкурсе претендент подает по адресу, указанному в информационной карте конкурсной документации, в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе в объеме, установленном конкурсной документацией.

На конверте указываются:

- наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка (при проведении конкурса с выделением лотов – наименование открытого конкурса по соответствующему лоту);

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО \_\_\_» с указанием времени и даты вскрытия конвертов;

- наименование организатора конкурса.

Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, организационно-правовую форму, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу и в сроки, указанные в информационной карте конкурсной документации.

Все заявки (конверты с заявками), подаваемые на участие в конкурсе, регистрируются организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

Конверты с заявками, подаваемые после окончания приема конвертов с заявками, не принимаются.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

**2.6. Порядок отзыва заявок и порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе**

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать данную заявку в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

Отзыв заявки может быть оформлен в письменной форме на официальном бланке претендента на участие в конкурсе, иметь исходящий номер, название должности руководителя, его Ф.И.О., подпись и печать (при ее наличии). Сведения об отзыве заявки на участие в конкурсе регистрируются организатором конкурса. В заявлении на отзыв заявки претендент должен указать номер отзываемой заявки, присвоенный в соответствии с пунктом 16 настоящей конкурсной документации. При поступлении в адрес организатора конкурса заявления об отзыве заявки, такая заявка подлежит возврату участнику конкурса в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления. Заявка также может быть отозвана в устной форме непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

Изменение должно быть подготовлено, запечатано и подано по форме и в порядке, установленном для заявок на участие в конкурсе. При этом конверт дополнительно маркируется словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

Изменение и отзыв являются действительными, если они получены до вскрытия конвертов с заявками и оформлены в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Изменения, полученные организатором конкурса после вскрытия конвертов с заявками, не вскрываются и возвращаются подавшему их претенденту в запечатанном виде.

**2.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе**

Организатором конкурса установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее также – требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и порядок его предоставления указаны в извещении и в информационной карте конкурса.

Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на указанный в информационной карте счет.

Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

Соответствующее платежное поручение (квитанция об оплате) с отметкой банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 3.3. конкурсной документации.

**Раздел 3. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе**

**3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе**

Конкурсной комиссией вскрываются все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса, публично на своем заседании в день, время и месте, указанные в информационной карте.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Для участия в заседании конкурсной комиссии представители претендентов должны представить доверенность, уполномочивающую их на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.

Присутствующие на заседании комиссии представители претендентов должны зарегистрироваться до начала заседания комиссии.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед его вскрытием. Представители претендентов, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

- наименование претендента на участие в конкурсе (для юридических лиц);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя);

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью организатора конкурса и возврату участникам конкурса не подлежат.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом данное лицо, осуществляющее аудио- и видеозапись процедуры, не вправе передавать указанные записи для размещения или самостоятельно размещать в средствах массовой информации.

Протокол вскрытия конвертов по форме Приложения № 6 с заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

**3.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе**

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3 конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме Приложения № 7 к конкурсной документации, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

**3.3. Основания для отказа допуска к участию в конкурсе**

При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредставление в составе заявки определенных пунктом 2.3 настоящей конкурсной документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным в соответствии с информационной картой конкурсной документации;

3) непредставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

4) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным в информационной карте конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным конкурсной документацией, не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном [законодательством](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12027526&sub=198) Российской Федерации.

**Раздел 4. Порядок проведения конкурса, определение победителя конкурса**

**4.1. Порядок проведение конкурса**

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного Приложением № 2 к конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложению № 8 к конкурсной документации, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный Приложением № 2 к конкурсной документации, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктом 2 настоящей конкурсной документации.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящей конкурсной документации.

Участник конкурса после размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 2-х лет.

Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

**Раздел 5. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса**

**5.1. Заключение договора**

Собственники помещений многоквартирного дома заключают договор управления многоквартирным домом с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и предложенных победителем конкурса.

Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, если только один претендент признан участником конкурса, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и организатор конкурса предложил заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Не допускается внесение изменений в условия и порядок заключения договора, предусмотренные конкурсной документацией.

Срок начала выполнения Управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств определен в информационной карте конкурса.

Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, если только один претендент признан участником конкурса, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и организатор конкурса предложил заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса не представил организатору конкурса, подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 4.1 конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

Победитель конкурса в случаях, если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, (участник конкурса в случаях, если только один претендент признан участником конкурса, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и организатор конкурса предложил заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный Приложением № 2 к конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

Предметом договора является управление многоквартирным домом за счет средств собственников помещений; лиц, принявших помещения, и нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в целях оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, осуществления иной направленной на достижение результатов управления многоквартирным домом деятельности.

Источником финансирования по договору является плата собственников, лиц, принявших помещения, и нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией, не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Порядок оплаты устанавливается в соответствии с договором управления многоквартирным домом.

**5.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом. Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств, меры по обеспечению исполнения обязательств, условия и порядок его возобновления**

 Договор заключается только после предоставления победителем конкурса, участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца.

Минимальный размер обеспечения указан в информационной карте конкурсной документации.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:

- страхование ответственности управляющей организации,

- безотзывная банковская гарантия,

- залог депозита.

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом в качестве существенного условия этих договоров.

**5.3. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные и оказанные услуги**

В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана уведомить собственников помещений в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий месяц.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения по договору управления многоквартирным домом собственники имеют право оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.

В случае оказания услуг и выполнения работ, а также предоставления коммунальных услуг по договору ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, стоимость этих работ уменьшается в соответствии с положениями Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491), Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).

**5.4. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом**

Обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

**5.5. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением Управляющей организацией обязательств по выполнению договора управления многоквартирным домом**

Управляющая организации обязана предоставлять по запросу собственника помещения и (или) лица, принявшего помещения в многоквартирном доме, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

Собственник помещения в многоквартирном доме и (или) лицо, принявшее помещение в многоквартирном доме, имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

Контроль осуществляется путем:

* участия уполномоченного представителя собственников и (или) лиц, принявших помещения, в проведении осмотров общего имущества в согласованные с Управляющей организацией сроки;
* участия собственников и (или) лиц, принявших помещения, в составлении актов по фактам не предоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества;
* обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для принятия мер административного воздействия.

В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома. В данном случае акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере, пропорциональном площади занимаемого помещения.

Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), собственников, лиц, принявших помещения, подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в согласованное сторонами время представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника (пользователя помещения); описание (при наличии возможности фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и собственника и (или) лица, принявшего помещение.

Акт составляется в присутствии собственника, лица, принявшего помещения или нанимателя помещения, права которого нарушены. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых вручается собственнику, лицу, принявшему помещения или нанимателю помещения под расписку.

Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений и (или) лицам, принявшим помещения в многоквартирном доме, отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет в системе.

**5.6. Срок действия договоров управления многоквартирным домом. Условия продления срока действия договоров управления многоквартирным домом.**

Срок действия договора управления многоквартирным домом указан в информационной карте конкурсной документации.

Срок действия договора управления многоквартирным домом продляется на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные [статьей 164](https://base.garant.ru/12138291/fc0f475aca39671aa05ff2fbe93e24ae/#block_164) Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договора управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

**5.7. Привлечение сторонних организаций в процессе при исполнении договора управления многоквартирным домом**

Управляющая компания в процессе исполнения договора управления многоквартирным домом вправе привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные необходимые разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

**Раздел 6. Информационная карта конкурса**

Нижеследующие конкретные данные являются дополнением к общим сведениям конкурса. В случае противоречия информационная карта конкурса имеет преобладающую силу.

**Информационная карта конкурса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения | | |
| **№ п/п** | Вид торгов: | Открытый конкурс (далее – конкурс) |
| **1.** | Наименование организатора конкурса, контактная информация | Администрация Пинежского муниципального района, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, адрес места нахождения, почтовый адрес: 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43а, каб.1, адрес электронной почты: kumipin@yandex.ru, тел./факс (881856) 21599.  Контактные лица организатора:  главный специалист отдела энергетики и ЖКХ – Нина Александровна Штыкнова, телефон: (881856)21285 |
| **2.** | Реквизиты банковского счета для перечисления финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе: | Получатель:  УФК по Архангельской области (КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» л/с 05243016440)  ИНН 2919006806  КПП 291901001  л/сч. 05243016440 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  расчетный счет № 03232643116480002400 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г.Архангельск  БИК 011117401  кор. счет банка:40102810045370000016  ОКТМО 11648408  ОГРН 1092903000387  КБК 00000000000000000180 |
| **3.** | Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: | Конкурсная документация размещена на официальном сайте РФ [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам. |
| **4.** | Cрок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена: | Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса в письменной форме или в форме электронного документа на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления.  Заявление должно быть подписано заявителем, содержать контактную информацию, способ получения конкурсной документации (электронный, письменный).  Для получения конкурсной документации в электронной форме необходимо указать в заявлении электронный адрес или предоставить флеш-накопитель. Конкурсную документацию можно скачать с официального сайта torgi.gov.ru. Адрес для подачи заявления: 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 а, каб.1  Подать заявление и (или) получить конкурсную документацию можно с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с понедельника по пятницу. |
| **5.** | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Прием заявок на участие в конкурсе начинается **01.02.2023,** по адресу: 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 а, каб.1; с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с понедельника по пятницу, и заканчивается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в данном извещении. |
| **6.** | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 а, каб.1 – 03.03.2023 в 09.00 час. |
| **7.** | Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: | 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 а, каб.1 – 03.03.2023 в 09.30 час. |
| **8.** | Место, дата и время проведения конкурса: | 164600, Архангельская область, Пинежский муниципальный район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43а, каб.1; 03.03.2023 с 10.00 час. |
| **9.** | Порядок, дата и время проведения осмотра объектов конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами.  Порядок проведения осмотра объекта конкурса:  1. Осмотр объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами осуществляется с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  2. Осмотр объекта конкурса проводится по письменному заявлению претендента на  участие в конкурсе или заинтересованного лица, направленному организатору конкурса за 2 рабочих дня до даты осмотра.  3. Проведение осмотров объекта конкурса осуществляется под руководством представителя организатора конкурса. Сбор участников осмотра на территории многоквартирного жилого дома.  Дата осмотра объектов конкурса: 03.02.2023, 10.02.2023, 17.02.2023, 21.02.2023  Время осмотра объектов конкурса: с 14 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. в установленные даты осмотра. | |
| **10.** | Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Приложение № 1 к конкурсной документации |
| **11.** | Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса | Приложение № 2 к конкурсной документации |
| **12.** | Требования к претендентам, представившим заявку на участие в конкурсе:  1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;  2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;  3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;  5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;  6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;  7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;  8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. | |
| **13.** | Требования к качеству выполнения работ, их безопасности:  1.Работы выполняются в соответствии с требованиями:  - Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;  - Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290  «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;  - Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;  - Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;  - Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  2. Срок предоставления гарантий качества – не менее 1 года. | |
| **14.** | Требования к иным показателям, связанные с определением соответствия потребностям заказчика:  наличие диспетчерской службы, ведение претензионной работы с собственниками жилых помещений, возмещение заказчику и третьим лицам ущерба, нанесенного действиями или бездействиями управляющей организации, разработка и доведение предложений до собственника предложений по энергосбережению. | |
| **15.** | Требования к условиям выполнения работ:в соответствии с проектом договора управления многоквартирным домом, выполнение обязательных (дополнительных) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома, отчет о выполнении работ – по запросу собственника и ежегодно. | |
| **16.** | Заявка на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению | Согласно конкурсной документации |
| **17.** | Обязательства участника конкурса | Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. |
| **18.** | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.  **Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договоров управления МКД, расположенными на территории муниципального образования «Шилегское», планируемых к передаче в управление (лот №1) в Приложении №3 к конкурсной документации – 18493,85 руб.** качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на счет организатора конкурса. |
| **19.** | Размер обеспечения исполнения обязательств, срок представления | Размер обеспечения исполнения обязательств равен трем четвертям цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца.  Размер обеспечения исполнения обязательств равен **277407,80** рублей.  Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, представляет организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств. |
| **20.** | Срок действия договоров управления многоквартирными домами: | **3 года** с момента заключения договоров управления многоквартирными домами. |
| **21.** | Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств: | Срок начала выполнения управляющей организацией обязательств – 15 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. |
| **22.** | Срок внесения собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги | Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем |
| **23.** | Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом | При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений счета по оплате выполненных работ и услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. |
| **24.** | Условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца | Если  - большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;  - другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;  - другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом; |
| **25.** | Порядок оплаты собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников | Предусмотрен проектом договора |
| **26.** | Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением обязательств управляющей организацией | Контроль над деятельностью управляющей организации осуществляется собственниками способом, принятым на общем собрании, а также путем:  - получения не позднее 3 рабочих дней с даты обращения от управляющей организации информации о перечнях, объемах и качестве оказанных услуг и работ;  - подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;  - инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решения по фактам выявленных нарушений или не реагирования управляющей организации на обращения собственников;  - проведения комиссионного обследования выполнения управляющей организацией услуг и работ по договору; |
| **27.** | Проект договора управления многоквартирным домом | Раздел 7 к конкурсной документации на каждый многоквартирный дом |

**Раздел 7. Проект договора управления многоквартирными домами**

**ДОГОВОР**

**управления многоквартирными домами**

с. Карпогоры « » 2023 г.

Администрация Пинежского муниципального района Архангельской области, в лице главы Пинежского муниципального района Архангельской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава муниципального образования и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересах собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории МО «Шилегское» (далее «Собственник»), с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое далее "Управляющая организация", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об управлении многоквартирными домами (далее – Договор) о нижеследующем.

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по выбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами, проведенного Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района, отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года № \_.

1.2. Условия Договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников и владельцев помещений, проживающих в многоквартирном доме, и определены в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, иными положениями законодательства РФ.

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Договору, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирных домах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.

2.3. [Состав](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=30210;fld=134) общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в приложениях №2 и №4 к настоящему Договору.

2.4. Исполнителем коммунальных услуг в части отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения являются Ресурсоснабжающие организации – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В целях обеспечения коммунальными ресурсами помещений многоквартирного дома принадлежащего гражданину (собственнику, членам их семей, нанимателям и членам их семей, поднанимателям (далее – наниматели), арендаторам, субарендаторам (далее – арендаторы) и другими лицам, пользующимся этими помещениями на законных основаниях); указанные граждане, наниматели, арендаторы заключают договоры оказания коммунальных услуг (договоры отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Указанные договоры заключаются в порядке и в соответствии с требованиями установленными гражданским законодательством РФ и законодательством о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении.

Исполнителем коммунальных услуг в части электроснабжения в пределах МКД является Управляющая организация.

Исполнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в [п. 2.1](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=30209;fld=134;dst=100011) настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять иные услуги, не указанные в приложении № 3, предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.1.4. Информировать собственников помещений о порядке оплаты услуг.

3.1.5. Принимать от Собственника плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управление Многоквартирным домом и другие услуги.

По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного (муниципального) жилищного фонда плата за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

3.1.6. Требовать в соответствии с [п. 4 ст. 155](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117057;fld=134;dst=100914) ЖК РФ от Собственника помещения в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты им оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.7. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из настоящего договора.

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, проживающих в помещениях, принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, подлежащие экстренному устранению, с момента поступления заявки по телефону.

3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.

3.1.12. Представлять Собственникам платежные документы не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.

3.1.13. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах.

3.1.14. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

3.1.15. Осуществлять проверки наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, распределителей и их технического состояния, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей.

3.1.16. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ на расположенных общедомовых инженерных сетях и оборудовании внутри помещения, принадлежащего Собственнику.

3.1.17. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.18. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.19. В соответствии с утвержденным Правительством РФ стандартом раскрытия информации представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений.

3.1.20. Предоставлять иную информацию, определенную утвержденным Правительством РФ стандартом раскрытия информации, по запросам Собственника в письменном или электронном видах.

3.1.21. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.

3.1.22. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без согласия Собственника помещения или наличия иного законного основания.

3.1.23. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору в судебных органах.

3.1.24. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и текущего ремонта общего имущества.

3.1.25. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на цели, определяемые общим собранием собственников.

3.1.26. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

Произвести сверку расчетов по платежам, внесенным Собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по настоящему Договору; составить акт сверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт сверки вновь выбранной управляющей организации и произвести расчеты по актам сверки.

3.1.27. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.28. В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации выступает (далее ненужное зачеркнуть):

- страхование гражданской ответственности Управляющей организации;

- банковская гарантия;

- залог депозита.

В случае неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения Управляющей организацией вреда общему имуществу собственников помещений, гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств. При использовании всего или части обеспечения общее имущество Многоквартирного дома подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации. При этом Управляющая организация гарантирует ежемесячное возобновление обеспечения в случае его реализации.

3.1.29. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору (за исключением обязанностей, вытекающих из п. 3.1.29).

3.2.2. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.3. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. Представить документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы на жилое помещение для открытия лицевого счета в Управляющую организацию по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.3.3. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии более 24 часов.

3.3.4. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

е) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;

ж) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

з) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

3.3.5. Предоставлять Управляющей организации не позднее пяти рабочих дней сведения, не относящиеся к Собственнику:

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(-ых) помещении(-ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений для расчета размера их оплаты (собственники жилых помещений).

3.3.6. Обеспечить сохранность пломб на общедомовых или индивидуальных приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении.

3.3.7. В заранее согласованное время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для снятия показаний индивидуальных приборов учета.

3.3.8. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с п. 3.1.19 настоящего Договора.

3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду.

**4. Цена Договора и порядок расчетов**

4.1.Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у Собственника с момента возникновения права собственности на данное помещение.

4.2. Плата за жилое помещение для Собственника помещений в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включённых в Перечень работ и услуг в разделе Приложения №3 к договору.

Плата устанавливается на каждый год действия договора и определяется на дату заключения договора – в разделе Приложения №3 к договору, во второй и последующий год действия договора такая стоимость индексируется. Управляющая организация имеет право один раз в год изменить стоимость работ и услуг по договору управления с учетом инфляции с применением к действующим ценам индексов-дефляторов (индекса потребительских цен), устанавливаемых уполномоченным органом.

4.3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

4.3.1. Собственник несет бремя расходов по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество.

4.3.3. Изменение размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.4. Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.5. Неиспользование помещений собственниками (пользователями) не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт Многоквартирного дома.

4.6. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложении № 3 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114254;fld=134;dst=100021) содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.7. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.8. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.9. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.

4.10. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.11. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ, а также предоставления коммунальных услуг по настоящему Договору ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана произвести в соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах перерасчет Собственнику размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от оплаты такой услуги.

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника вследствие нарушения качества предоставления коммунальных услуг или вследствие непредставления Собственнику полной и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах, подлежит возмещению Управляющей организаций в полном объеме независимо от вины последней. Указанный вред подлежит возмещению по правилам, предусмотренным [главой 59](consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493AB7043E5DA1143C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44917083sEU9H) Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5.6. Собственник несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за:

а) невнесение или несвоевременное внесение платы за содержание и текущий ремонт;

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу иных собственников (пользователей) вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных систем.

Вред, причиненный Собственником жизни, здоровью и имуществу иных Собственников вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных систем, подлежит возмещению Собственником по правилам, предусмотренным [главой 59](consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493AB7043E5DA1143C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44917083sEU9H) Гражданского кодекса Российской Федерации.

**6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору управления и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора**

6.1. Управляющая организации обязана предоставлять по запросу собственника помещения и (или) лица, принявшего помещения в многоквартирном доме, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

6.2. Собственник помещения в многоквартирном доме и (или) лицо, принявшее помещение в многоквартирном доме, имеет право за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6.3. Контроль осуществляется путем:

* участия уполномоченного представителя собственников и (или) лиц, принявших помещения, в проведении осмотров общего имущества в согласованные с Управляющей организацией сроки;
* участия собственников и (или) лиц, принявших помещения, в составлении актов по фактам не предоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества;
* обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для принятия мер административного воздействия.

6.4. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома. В данном случае акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере, пропорциональном площади занимаемого помещения.

6.5. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), собственников, лиц, принявших помещения, подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в согласованное сторонами время представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.6. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника (пользователя помещения); описание (при наличии возможности фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и собственника и (или) лица, принявшего помещение.

6.7. Акт составляется в присутствии собственника, лица, принявшего помещения или нанимателя помещения, права которого нарушены. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых вручается собственнику, лицу, принявшему помещения или нанимателю помещения под расписку.

6.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений и (или) лицам, принявшим помещения в многоквартирном доме, отчет о выполнении договора управления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет в системе.

**7. Порядок изменения и расторжения Договора**

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Обязательства сторон по настоящему договору могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

7.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:

- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

- по инициативе Собственников помещений, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято решение о выборе или изменении способа управления, о чем Управляющая организация должна быть извещена путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- по инициативе Собственника в случае отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае смерти Собственника - со дня смерти;

- по обстоятельствам непреодолимой силы.

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

**8. Форс-мажор**

8.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств; банкротство Стороны Договора.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Договор заключен на срок: 3 (три) года. Начало действия Договора: с момента его подписания.

9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

**10. Особые условия**

10.1. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

10.2. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр организатору конкурса. Три экземпляра договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все [приложения](consultantplus://offline/main?base=PAP;n=30209;fld=134;dst=100194) к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

# 1) Приложение № 1 - Акт приема-передачи имущества - \_\_\_\_\_\_\_\_л.;

# 2) Приложение №2 – Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме - \_\_\_\_\_\_\_л.; (согласно приложениям № 1 к конкурсной документации);

3) Приложение № 3 - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома- \_\_\_\_\_\_\_л. (согласно приложению № 2 к конкурсной документации на каждый многоквартирный дом);

4) Приложение № 4 - Состав общего имущества в многоквартирном доме.

5) Перечень технической документации на многоквартирный дом.

**11. Реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственник** | **Управляющая организация** |
| Администрация МО «Пинежский район»  Адрес:164600 Архангельская область, Пинежский район», село Карпогоры, улица Ф. Абрамова, дом 43 а  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации)  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. |

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г

# Акт приема-передачи имущества

Настоящий акт составлен на основании договора управления многоквартирными домами от « » 2022 г, заключенного между администрацией Пинежского муниципального района Архангельской области, в лице главы Пинежского муниципального района Архангельской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава муниципального образования и от лица и в интересах нанимателей, а также от лица и в интересах собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории МО «Шилегское» (далее «Собственник»), с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем «Управляющая организация», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании Устава, с другой стороны:

В соответствии с договором произведен прием - передача имущества, расположенного на территории МО «Шилегское». «Собственник» передал, а «Управляющая организация» приняла следующее имущество:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | **% износа** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество квартир** | **Количество проживающих, чел.** | **Общая площадь многоквартирного дома, всего, кв. м** | **Площадь помещений многоквартирного дома, кв.м.** | |
|
| **ввода в эксплуатацию** | **всего, кв. м** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
|  | **п.Ясный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Мира д.5 | 1990 | 32 | арболит | 2 | 8 | 20 | 552,7 | 464,9 | 450,3 |
| 2 | ул.Северная д.1 | 1987 | 20 | арболит | 2 | 8 | 15 | 560,8 | 473,0 | 365,3 |
| 3 | ул.Северная д.19 | 1987 | 31 | арболит | 2 | 8 | 15 | 541,7 | 453,9 | 332,7 |
| 4 | ул.Северная д.23 | 1987 | 31 | арболит | 2 | 8 | 27 | 557,1 | 469,3 | 179,7 |
| 5 | ул.Победы д.3 | 1990 | 20 | арболит | 2 | 8 | 12 | 548,7 | 460,9 | 407,1 |
| 6 | ул.Победы д.5 | 1989 | 17 | арболит | 2 | 8 | 17 | 543,7 | 442,4 | 208,0 |
| 7 | ул.Октября д.2 | 1987 | 33 | арболит | 2 | 8 | 24 | 545,2 | 457,4 | 282,1 |
| 8 | ул.Октября д.6 | 1987 | 24 | арболит | 2 | 8 | 17 | 629,7 | 539,6 | 114,8 |
| 9 | п. Таежный, д. 12 | 1978 | 29 | кирпич. | 2 | 12 | 24 | 616,8 | 575,2 | 373,4 |
| 10 | п. Таежный, д. 13 | 1978 | 40 | кирпич. | 2 | 12 | 20 | 664,9 | 612,4 | 410,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **5761** | **4949** | **3124** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение и печное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
|  | **п.Ясный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Северная д.3 | 1987 | 30 | арболит | 2 | 8 | 19 | 539,00 | 451,2 | 306,5 |
| 2 | ул.Северная д.15 | 1987 | 37 | арболит | 2 | 8 | 22 | 545,9 | 458,1 | 285,6 |
| 3 | ул.Северная д.17 | 1986 | 26 | арболит | 2 | 8 | 20 | 539,6 | 451,8 | 225,9 |
| 4 | ул.Железнодорожная,. д.8 | 1990 | 32 | арболит | 2 | 8 | 14 | 610,5 | 552,0 | 341,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **2235,0** | **1913,1** | **1159,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Деревянные рубленные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасные дома, одно- и двух- этажные, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1 | п. Таежный, д. 6 | 1990 | 20 | брусов. | 2 | 12 | 26 | 538,5 | 500,7 | 500,7 |
| 2 | п. Таежный, д. 7 | 1975 | 46 | брусов. | 2 | 12 | 19 | 550,9 | 506,6 | 506,6 |
| 3 | п. Таежный, д. 8 | 1975 | 52 | брусов. | 2 | 12 | 26 | 548,9 | 502,5 | 502,5 |
| 4 | п. Таежный, д. 9 | 1975 | 39 | брусов. | 2 | 12 | 23 | 539,4 | 490,1 | 490,1 |
| 5 | п. Таежный, д. 10 | 1975 | 46 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 545,9 | 496,1 | 424,5 |
| 6 | п. Таежный, д. 11 | 1975 | 48 | брусов. | 2 | 12 | 19 | 616,8 | 575,2 | 373,4 |
| 7 | п. Таежный, д. 14 | 1975 | 51 | брусов. | 2 | 12 | 21 | 621,6 | 497 | 410,3 |
| 8 | п. Таежный, д. 15 | 1975 | 51 | брусов. | 2 | 12 | 21 | 612,4 | 496,3 | 553,6 |
| 9 | п. Таежный, д. 16 | 1975 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 544,6 | 498,7 | 295,7 |
| 10 | п. Таежный, д. 17 | 1975 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 545,7 | 502,2 | 367,8 |
| 11 | п. Таежный, д. 18 | 1976 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 28 | 545,1 | 501,5 | 301,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **6210,0** | **5566,9** | **4727** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования, коридорного типа** | | | | | | | | | |
| 1 | п. Ясный, ул.Северная д.21 | 1985 | 31 | арболит | 2 | 23 | 54 | 1249,8 | 1209,4 | 297,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1250,0** | **1209,4** | **297,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Итого |  |  |  |  |  |  | 13220,9 | 11725,3 | 8147,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственник** | **Управляющая организация** |
| Администрация Пинежского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. |

Приложение №4

к договору управления

многоквартирными домами

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Состав общего имущества многоквартирного дома**

В состав общего имущества включаются:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирных домах оборудование (включая котельные, бойлерные, и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирных домов (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирных домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

е) земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных домов, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания многоквартирных домов, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома.

1. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

2. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической документации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

3. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

4. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

5. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, , сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурс снабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственник** | **Управляющая организация** |
| Администрация Пинежского муниципального района  »  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.)  М.П. |

**Приложение № 1**

**к конкурсной документации**

**(по лоту № 1)**

Приложение №2

к договору управления

многоквартирными домами

от \_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**А к т**

**о состоянии общего имущества собственников помещений в**

**многоквартирном доме, являющегося объектом Договора**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 1**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:519

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1988**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **19%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1809** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **670,8** кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 461,2** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -80,4 кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – **88,4** кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **88,4** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома-12095 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:224

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б ленточный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт кровли, слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  водоотведение -газоснабжение  отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -Центральное | удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

**А к т**

**о состоянии общего имущества собственников помещений в**

**многоквартирном доме, являющегося объектом Договора**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 3**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:519

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **30%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1963** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **451,2** кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 440,1** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: - кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) – **92,2** кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **92,2** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 12095 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:224

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б ленточный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт кровли, |
| 6. | Полы | Дощатые | ремонт |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена дверей, окон, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  холодное водоснабжение  водоотведение –газоснабжение  отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | удовлетворительно  удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | ремонт |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 15**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:563

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1986**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **31%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1890** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 458,1 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 444** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) – 86,4 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования:914 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 7285 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:225

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт кровли, |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, лестничных маршей |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  водоотведение -газоснабжение  отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Замена светильников в подъездах  удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 17**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:407

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **31%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1932** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 459,6 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 451,8** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) – 89,3 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 89,3 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 7285 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:225

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт кровли, |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, лестничных маршей |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  водоотведение -газоснабжение  отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -Центральное | замена светильников в подъезде  удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 21**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:478

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1985**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **31%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **22**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **4413** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 767,0 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 446,1** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 310,9кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: - кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 44 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 44,0 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1825 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): **29:14:100301:1488**

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт вытяжных труб |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, лестничных маршей |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 19**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:565

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **31%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **22**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 541,7 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 453,9** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 310,9кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 44 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется замена конька, ремонт вытяжных труб |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, лестничных маршей |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Октября, дом 2**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:494

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **33%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1901** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 457,4 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 44,2** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 188,2кв.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 33,8 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 44,0 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 12095 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:224

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется ремонт кровли и замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, лестничных маршей |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, задекка швов, оштукатуривание |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт отопления в кв.2,5.  Замена светильников в подъездах |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Железнодорожная, дом 8**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:949

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1990**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **32%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1975** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 532,0 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 453,6** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 78,5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 78,5 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 24850 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:287

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется ремонт кровли и замена конька, |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт отопления, водоснабжения  Замена светильников в подъездах |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Победы, дом 5**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:558

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1989**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **17%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2004** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **537,0** кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 455,9** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) **81,10** кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 40,98 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 24850 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:287

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется ремонт кровли и замена конька, |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт отопления, водоснабжения (трубы),  Замена светильников в подъездах |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Победы, дом 3**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:557

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1990**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **78%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем 1894 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **538,9** кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 460,9** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

78,0

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **78,0** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 24850 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:287

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон, вентиляции |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется частичный ремонт кровли и замена конька |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт отопления, водоснабжения (трубы),  Замена светильников в подъездах. |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Октября, дом 6**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:400

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем 1894 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 539,6 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 457,7** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 90,1,0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 90,1 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 12095 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 29:14:100301:224

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон, вентиляции |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется ремонт кровли и замена конька, фронтона |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт отопления, водоснабжения (трубы),  Замена светильников в подъездах |
| 11. | Крыльца |  | Замена |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Северная, дом 23**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:542

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1987**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - **%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1967** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **544**,3 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 469,3** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: -кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) **75,0** кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **90,1** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется частичный ремонт кровли и замена конька, фронтона |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт водоснабжения (трубы), |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Октября, дом 14**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100301:492

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки: **1986**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 19**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **23**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **4399** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 1064,7 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 843,9** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м:220,9-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) **42,9** кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **42,9** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 9026  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:226

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Заделка швов |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется частичный ремонт кровли и замена конька, фронтона |
| 6. | Полы | Дощатые | Ремонт полов, |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт, замена полов, лестничных маршей, заделка швов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно  Ремонт водоснабжения (трубы), |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 4**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:48

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 20**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2838** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 842,2 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 751,5** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 99,8кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: **99,8** кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно, частично замена вагонки |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Ремонт слуховых окон |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Требуется частичный ремонт кровли, |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | удовлетворительно |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно  ремонт вентиляционных труб |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Удовлетворительно  Ремонт водоснабжения (трубы),  Замена светильников  Удовлетворительно  Ремонт печных труб |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 6**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:81

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 46**%**

6. Степень фактического износа: -20

7. Год последнего капитального ремонта: - 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1883** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **540,0** кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 500,7** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 39,3 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 39,3 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1350 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:14

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно, |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно, частично имеются сколы |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | удовлетворительно |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Удовлетворительно  Удовлетворительно  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом Договора

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 7**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:106

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 46**%**

6. Степень фактического износа: -20

7. Год последнего капитального ремонта: - 2016 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1858** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками **555,4**кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 506,6** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 48,8 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 48,8 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1350 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:15

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно, имеются протекания над кв.10 |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | удовлетворительно |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Удовлетворительно  Удовлетворительно  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 8**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:50

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 46**%**

6. Степень фактического износа: -20

7. Год последнего капитального ремонта: - 2017 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1858** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 548,8 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 502,5** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 46,3 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 46,3кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:16

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, заменить цоколь |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно,  Ремонт вагонки |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно, частично имеются сколы |
| 6. | Полы | Дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | Окна заменить.  Двери удовлетворительно |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Заменить светильники  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 9**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 29:14:100201:67

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 46**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1899** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 548,0 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 496,1** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 51,9 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 51,9 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:18

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя, отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно, |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | частично замена шифера, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 10**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:96

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки- 1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 48**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **1882** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 548,0 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 496,1** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 51,9 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 51,9 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:19

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя, отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно, |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | частично замена шифера, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 11**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:87

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1978.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 29**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2654** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 663,9 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 616,8** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,1 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,1 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1200 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:20

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена цоколя, отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт наружных стен с торцевой стороны., |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | частично замена конька |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Ясный, ул. Мира, д.5**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:200301:530

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1990.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 32**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **8**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 552,7 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 464,9** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 87,8 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 87,8 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100301:287

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества р многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Удовлетворительно |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральная  - баллонное  -центральное | Удовлетворительно |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 12**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:46

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1978.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 40**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2475** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 667,6 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 621,6** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 46 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 46 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1700  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:21

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Ремонт наружных стен с торцевой стороны., |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб в кв.12 |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, ремонт козырьков |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 13**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:47

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

1979.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 38**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2330** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 660,1 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 612,4** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2800  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:22

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб в кв.12 |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, ремонт козырьков |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 14**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:62

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1979.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 38**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем **2330** куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 660,1 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 612,4** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2500  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:24

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб в кв.12 |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, ремонт козырьков |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 15**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:97

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1975.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 51**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 612,4 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 496,3** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1500,00 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:25

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно, замена отмостки |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 16**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:88

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1975.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 51**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 544,6 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 498,7** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1500,00 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:27

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб в кв.12 |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, ремонт козырьков |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 17**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:79

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1975.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 49**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 545,7 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 502,2** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1230,00 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:29

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | замена конька, ремонт слуховых окон |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб в кв.12 |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, ремонт козырьков |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Таёжный, дом 18**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100201:90

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1975.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 49**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 545,1 кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 501,5** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) 47,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 47,7 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1300,00 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100201:30

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | удовлетворительно |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  -центральное  центральное  -центральное, печное | Замена светильников  Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации  Ремонт труб |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **п.Русковера, ул. Комсомольская, д.4**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 29:14:100501:193

3. Серия, тип постройки: Здание (многоквартирный дом)

4. Год постройки 1976.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 61**%**

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - 2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - не имеется

9. Количество этажей: **2**

10. Наличие подвала: - нет

11. Наличие цокольного этажа: - не имеется

12. Наличие мансарды: - не имеется

13. Наличие мезонина: - не имеется

14. Количество квартир: **12**

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0 кв.м.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - не имеется

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): - не имеется

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами

и лестничными клетками 566,3кв.м;

б) жилых помещений (общая площадь квартир**) 509,1** кв.м;

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0.м;

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м: 0-кв.м.

20. Количество лестниц шт: **2**

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1962 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 29:14:100501:122

**Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/б сборный | Удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Арболитовые блоки | Удовлетворительно |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия  чердачные  междуэтажные  подвальные  (другое) | Ж/б отепленные | Удовлетворительно |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная | удовлетворительно |
| 6. | Полы | Дощатые | замена |
| 7. | Проемы  Окна -  двери  (другое) | -двойные створные  -деревянные филенчатые | замена |
| 8. | Отделка  Внутренняя -  Наружная - | - мокрая штукатурка, масляная окраска, побелка | Косметический ремонт подъездов |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:  -ванны  - электроплиты  - телефонные сети  и оборудование  - вентиляция | имеются | Удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для  предоставления  коммунальных услуг:  - электроснабжение  - холодное водоснабжение  - горячее водоснабжение  -водоотведение –  - отопление | - напряжение 220В  -центральное  Выгребные ямы  -центральное | Удовлетворительно  Удовлетворительно  Ремонт канализации |
| 11. | Крыльца |  | Удовлетворительно, |

**Приложение № 2**

**к конкурсной документации**

**Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (Лот №1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория многоквартирного дома** | **Общая площадь помещений (кв.м.)** | **Наименование работ и услуг** | **Периодичность выполнения работ и оказания услуг** | **Годовая**  **плата**  **(рублей)** | **Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)** |
| 1. **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | **4949,0** |  |  | **1543494** | **25,99** |
| **1. Фундаменты** | | | **0,44** |
| * 1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции фундамента с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **2. Стены** | | | **0,44** |
| 2.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции стен с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **3. Перекрытия и покрытия** | | | **0,23** |
| 3.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции перкрытий и покрытий с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,23 |
| **4. Крыши** | | | **9,23** |
| 4.1. Ремонт кровли с заменой покрытия. Устранение протечек кровли. | по мере необходимости/ незамедлительно |  | 8,51 |
| 4.2. Обследование с выявлением деформаций и повреждени несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств крыши с обязательным составлением акта | по мере необходимости |  | 0,11 |
| 4.3. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости |  | 0,29 |
| 4.4. Очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости в холодное время года |  | 0,32 |
| **5. Лестницы** | | | **0,28** |
| 5.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции лестниц с обязательным составлением акта. | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,28 |
| **6. Содержание фасадов** | | | 0,50 |
| 6.1. Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по мере необходимости |  | 0,47 |
| 6.2. Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости 1 раз в год |  | 0,03 |
| **7. Внутренняя отделка** | | | **1,77** |
| 7.1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | по мере необходимости |  | 1,77 |
| **8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:** | | | **0,39** |
| 8.1. Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |  | 0,32 |
| 8.2. Замена разбитых стекол | по мере необходимости |  | 0,04 |
| 8.3. Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |  | 0,03 |
| **9. Содержание систем централизованного теплоснабжения** | | | **1,99** |
| 9.1. Осмотр системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,28 |
| 9.2. Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,53 |
| 9.3. Консервация системы отопления. | 1 раз в год |  | 0,48 |
| 9.4. Удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,03 |
| 9.5. Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |  | 0,03 |
| 9.6. Ремонт аварийных вентилей на трубопроводах отопления, а также устранение мелких неисправностей отопления находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |  | 0,64 |
| **10. Содержания систем централизованного водоснабжение и водоотведение** | | | **3,33** |
| 10.1. Осмотр системы водоснабжения (водоотведения), Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. (Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления.) | по мере  необходимости |  | 3,33 |
| **11. Содержание электрооборудования** | | | 1,63 |
| 11.1. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раз в год |  | 0,22 |
| 11.2. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере  необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0,23 |
| 11.3. Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,15 |
| 11.4. Замена  электроустановочных  изделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,58 |
| 11.5. Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере  необходимости |  | 0,45 |
| **12. Содержание помещений общего пользования** | | | **2,17** |
| 12.1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц |  | 1,60 |
| 12.2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раза в год при необходимости |  | 0,57 |
| **13. Аварийное обслуживание** | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | **0,50** |
| **14. Расходы по управлению МКД** | постоянно |  | **3,09** |
| 1. **Кирпичные или панельные одно- и двухэтажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования, коридорного типа** | **1209,40** |  |  | **473988,00** | **32,66** |
| **1. Фундаменты** | | | **0,44** |
| * 1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции фундамента с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **2. Стены** | | | **0,44** |
| 2.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции стен с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **3. Перекрытия и покрытия** | | | **0,13** |
| 3.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции перекрытий и покрытий с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,13 |
| **4. Крыши** | | | **11,99** |
| 4.1. Ремонт кровли с заменой покрытия. Устранение протечек кровли. | по мере необходимости/ незамедлительно |  | 11,09 |
| 4.2. Обследование с выявлением деформаций и повреждение несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств крыши с обязательным составлением акта | по мере необходимости |  | 0,11 |
| 4.3. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости |  | 0,39 |
| 4.4. Очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости в холодное время года |  | 0,40 |
| **5. Лестницы** | | | **0,92** |
| 5.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции лестниц с обязательным составлением акта. | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,39 |
| **6. Содержание фасадов** | | | 0,44 |
| 6.1. Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по мере необходимости |  | 0,29 |
| 6.2. Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости 1 раз в год |  | 0,15 |
| **7. Внутренняя отделка** | | | **1,34** |
| 7.1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | по мере необходимости |  | 1,34 |
| **8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:** | | | **0,27** |
| 8.1. Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |  | 0,20 |
| 8.2. Замена разбитых стекол | по мере необходимости |  | 0,04 |
| 8.3. Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |  | 0,03 |
| **9. Содержание систем централизованного теплоснабжения** | | | **2,78** |
| 9.1. Осмотр системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,28 |
| 9.2. Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,57 |
| 9.3. Консервация системы отопления. | 1 раз в год |  | 0,77 |
| 9.4. Удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,04 |
| 9.5. Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |  | 0,03 |
| 9.6. Ремонт аварийных вентилей на трубопроводах отопления, а также устранение мелких неисправностей отопления находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |  | 1,09 |
| **10. Содержания систем централизованного водоснабжение и водоотведение** | | | **5,90** |
| 10.1. Осмотр системы водоснабжения (водоотведения), Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. (Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления.) | по мере  необходимости |  | 5,90 |
| **11. Содержание электрооборудования** | | | 1,42 |
| 11.1. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раз в год |  | 0,22 |
| 11.2. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере  необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0,23 |
| 11.3. Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,10 |
| 11.4. Замена  электроустановочных  изделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,36 |
| 11.5. Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере  необходимости |  | 0,51 |
| **12. Содержание помещений общего пользования** | | | **2,75** |
| 12.1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц |  | 2,08 |
| 12.2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раза в год при необходимости |  | 0,67 |
| **13. Аварийное обслуживание** | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | **0,50** |
| **14. Расходы по управлению МКД** | постоянно |  | **3,91** |
| 1. **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение и печное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования,** | **1913,10** |  |  | 596657,60 | **25,99** |
|  |  | **1. Фундаменты** |  |  | **0,44** |
|  |  | * 1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции фундамента с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
|  |  | **2. Стены** |  |  | **0,44** |
|  |  | 2.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции стен с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
|  |  | **3. Перекрытия и покрытия** |  |  | **0,23** |
|  |  | 3.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции перкрытий и покрытий с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,23 |
|  |  | **4. Крыши** |  |  | **7,35** |
|  |  | 4.1. Ремонт кровли с заменой покрытия. Устранение протечек кровли. | по мере необходимости/ незамедлительно |  | 6,76 |
|  |  | 4.2. Обследование с выявлением деформаций и повреждени несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств крыши с обязательным составлением акта | по мере необходимости |  | 0,11 |
|  |  | 4.3. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости |  | 0,23 |
|  |  | 4.4. Очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости в холодное время года |  | 0,25 |
|  |  | **5. Лестницы** |  |  | **0,28** |
|  |  | 5.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции лестниц с обязательным составлением акта. | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,28 |
|  |  | **6. Содержание фасадов** |  |  | **0,47** |
|  |  | 6.1. Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по мере необходимости |  | 0,43 |
|  |  | 6.2. Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости 1 раз в год |  | 0,03 |
|  |  | **7. Внутренняя отделка** |  |  | **1,64** |
|  |  | 7.1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | по мере необходимости |  | 1,64 |
|  |  | **8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:** |  |  | **0,39** |
|  |  | 8.1. Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |  | 0,32 |
|  |  | 8.2. Замена разбитых стекол | по мере необходимости |  | 0,04 |
|  |  | 8.3. Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |  | 0,03 |
|  |  | **9. Содержание систем централизованного теплоснабжения** |  |  | **1,58** |
|  |  | 9.1. Осмотр системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,28 |
|  |  | 9.2. Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,47 |
|  |  | 9.3. Консервация системы отопления. | 1 раз в год |  | 0,13 |
|  |  | 9.4. Удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,03 |
|  |  | 9.5. Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |  | 0,03 |
|  |  | 9.6. Ремонт аварийных вентилей на трубопроводах отопления, а также устранение мелких неисправностей отопления находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |  | 0,64 |
|  |  | **10.Содержание печей** |  |  | 2,44 |
|  |  | 10.1. Обследование и определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | 1 раз в год |  | 0,21 |
|  |  | 10.2. Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | по мере  необходимости |  | 1,72 |
|  |  | 10.3. Ремонт штукатурки дымовых труб | по мере  необходимости |  | 0,14 |
|  |  | 10.4. Прочистка дымоходов | по мере  необходимости |  | 0,37 |
|  |  | **11. Содержания систем централизованного водоснабжение и водоотведение** |  |  | **3,31** |
|  |  | 11.1. Осмотр системы водоснабжения (водоотведения), Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. (Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления.) | по мере  необходимости |  | 3,31 |
|  |  | **12. Содержание электрооборудования** |  |  | **1,63** |
|  |  | 12.1. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раз в год |  | 0,22 |
|  |  | 12.2. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере  необходимости,  но не менее 1 раза в год |  | 0,23 |
|  |  | 12.3. Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,15 |
|  |  | 12.4. Замена  электроустановочных  изделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,58 |
|  |  | 12.5. Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере  необходимости |  | 0,45 |
|  |  | **13. Содержание помещений общего пользования** |  |  | **2,17** |
|  |  | 13.1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц |  | 1,60 |
|  |  | 13.2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раза в год при необходимости |  | 0,57 |
|  |  | **14. Аварийное обслуживание** | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | **0,50** |
|  |  | **14. Расходы по управлению МКД** | постоянно |  | **3,09** |
| **4. Деревянные рубленные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасные, одно- и двухэтажные, дома с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | **5566,90** |  |  | **1824384,00** | **27,31** |
| **1. Фундаменты** |  |  | **0,44** |
| * 1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции фундамента с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **2. Стены** |  |  | **0,44** |
| 2.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции стен с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,44 |
| **3. Перекрытия и покрытия** |  |  | **0,21** |
| 4.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции перкрытий и покрытий с обязательным составлением акта | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,21 |
| **4. Крыши** |  |  | **8,05** |
| 4.1. Ремонт кровли с заменой покрытия. Устранение протечек кровли. | по мере необходимости/ незамедлительно |  | 7,41 |
| 4.2. Обследование с выявлением деформаций и повреждени несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств крыши с обязательным составлением акта | по мере необходимости |  | 0,11 |
| 4.3. Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости |  | 0,25 |
| 4.4. Очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости в холодное время года |  | 0,28 |
| **5. Лестницы** |  |  | **0,23** |
| 5.1. Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции лестниц с обязательным составлением акта. | 2 раз(а) в год при необходимости |  | 0,23 |
| **6. Содержание фасадов** |  |  | **0,42** |
| 6.1. Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по мере необходимости |  | 0,39 |
| 6.2. Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости 1 раз в год |  | 0,03 |
| **7. Внутренняя отделка** |  |  | **1,45** |
| 7.1. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | по мере необходимости |  | 1,45 |
| **8. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:** |  |  | **0,35** |
| 8.1. Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости |  | 0,26 |
| 8.2. Замена разбитых стекол | по мере необходимости |  | 0,06 |
| 8.3. Мелкий  ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |  | 0,03 |
| **9. Содержание систем централизованного теплоснабжения** | | | 2,44 |
| 9.1. Осмотр системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,28 |
| 9.2. Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |  | 0,76 |
| 9.3. Консервация системы отопления. | 1 раз в год |  | 0,56 |
| 9.4. Удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |  | 0,04 |
| 9.5. Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости |  | 0,03 |
| 9.6. Ремонт аварийных вентилей на трубопроводах отопления, а также устранение мелких неисправностей отопления находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости |  | 0,77 |
| **10.Содержание печей** |  |  | 1,81 |
| 10.1. Обследование и определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | 1 раз в год |  | 0,32 |
| 10.2. Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | по мере  необходимости |  | 1,09 |
| 10.3. Ремонт штукатурки дымовых труб | по мере  необходимости |  | 0,12 |
| 10.4. Прочистка дымоходов | по мере  необходимости |  | 0,28 |
| **11. Содержания систем централизованного водоснабжение и водоотведение** | | | 4,10 |
| 11.1. Осмотр системы водоснабжения (водоотведения), Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. (Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбестоцементным раствором. Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления.) | по мере  необходимости |  | 4,10 |
| **12. Содержание электрооборудования** | | | **1,40** |
| 12.1. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раз в год |  | 0,21 |
| 12.2. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере  необходимости, но не менее 1 раза в год |  | 0,23 |
| 12.3. Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,08 |
| 12.4. Замена  электроустановочных  изделий (розеток, выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере  необходимости |  | 0,47 |
| 12.5. Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере  необходимости |  | 0,41 |
| **13. Содержание помещений общего пользования** | | | **2,19** |
| 13.1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц |  | 1,60 |
| 13.2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 2 раза в год при необходимости |  | 0,59 |
| **14. Аварийное обслуживание** | постоянно |  | **0,50** |
| **15. Расходы по управлению МКД** | постоянно |  | **3,28** |

**Приложение № 3**

**к конкурсной документации**

**Перечень многоквартирных домов, планируемых к передаче в управление**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Год** | **% износа** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество квартир** | **Количество проживающих, чел.** | **Общая площадь многоквартирного дома, всего, кв. м** | **Площадь помещений многоквартирного дома, кв.м.** | |
|
| **ввода в эксплуатацию** | **всего, кв. м** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
|  | **п.Ясный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Мира д.5 | 1990 | 32 | арболит | 2 | 8 | 20 | 552,7 | 464,9 | 450,3 |
| 2 | ул.Северная д.1 | 1987 | 20 | арболит | 2 | 8 | 15 | 560,8 | 473,0 | 365,3 |
| 3 | ул.Северная д.19 | 1987 | 31 | арболит | 2 | 8 | 15 | 541,7 | 453,9 | 332,7 |
| 4 | ул.Северная д.23 | 1987 | 31 | арболит | 2 | 8 | 27 | 557,1 | 469,3 | 179,7 |
| 5 | ул.Победы д.3 | 1990 | 20 | арболит | 2 | 8 | 12 | 548,7 | 460,9 | 407,1 |
| 6 | ул.Победы д.5 | 1989 | 17 | арболит | 2 | 8 | 17 | 543,7 | 442,4 | 208,0 |
| 7 | ул.Октября д.2 | 1987 | 33 | арболит | 2 | 8 | 24 | 545,2 | 457,4 | 282,1 |
| 8 | ул.Октября д.6 | 1987 | 24 | арболит | 2 | 8 | 17 | 629,7 | 539,6 | 114,8 |
| 9 | п. Таежный, д. 12 | 1978 | 29 | кирпич. | 2 | 12 | 24 | 616,8 | 575,2 | 373,4 |
| 10 | п. Таежный, д. 13 | 1978 | 40 | кирпич. | 2 | 12 | 20 | 664,9 | 612,4 | 410,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **5761** | **4949** | **3124** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение и печное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
|  | **п.Ясный** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Северная д.3 | 1987 | 30 | арболит | 2 | 8 | 19 | 539,00 | 451,2 | 306,5 |
| 2 | ул.Северная д.15 | 1987 | 37 | арболит | 2 | 8 | 22 | 545,9 | 458,1 | 285,6 |
| 3 | ул.Северная д.17 | 1986 | 26 | арболит | 2 | 8 | 20 | 539,6 | 451,8 | 225,9 |
| 4 | ул.Железнодорожная,. д.8 | 1990 | 32 | арболит | 2 | 8 | 14 | 610,5 | 552,0 | 341,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **2235,0** | **1913,1** | **1159,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Деревянные рубленные, брусчатые, сборно-щитовые, каркасные дома, одно- и двух- этажные, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1 | п. Таежный, д. 6 | 1990 | 20 | брусов. | 2 | 12 | 26 | 538,5 | 500,7 | 500,7 |
| 2 | п. Таежный, д. 7 | 1975 | 46 | брусов. | 2 | 12 | 19 | 550,9 | 506,6 | 506,6 |
| 3 | п. Таежный, д. 8 | 1975 | 52 | брусов. | 2 | 12 | 26 | 548,9 | 502,5 | 502,5 |
| 4 | п. Таежный, д. 9 | 1975 | 39 | брусов. | 2 | 12 | 23 | 539,4 | 490,1 | 490,1 |
| 5 | п. Таежный, д. 10 | 1975 | 46 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 545,9 | 496,1 | 424,5 |
| 6 | п. Таежный, д. 11 | 1975 | 48 | брусов. | 2 | 12 | 19 | 616,8 | 575,2 | 373,4 |
| 7 | п. Таежный, д. 14 | 1975 | 51 | брусов. | 2 | 12 | 21 | 621,6 | 497 | 410,3 |
| 8 | п. Таежный, д. 15 | 1975 | 51 | брусов. | 2 | 12 | 21 | 612,4 | 496,3 | 553,6 |
| 9 | п. Таежный, д. 16 | 1975 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 544,6 | 498,7 | 295,7 |
| 10 | п. Таежный, д. 17 | 1975 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 22 | 545,7 | 502,2 | 367,8 |
| 11 | п. Таежный, д. 18 | 1976 | 49 | брусов. | 2 | 12 | 28 | 545,1 | 501,5 | 301,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **6210,0** | **5566,9** | **4727** |
|  | **Кирпичные или панельные одно- и двух- этажные дома, с видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) с местами общего пользования, коридорного типа** | | | | | | | | | |
| 1 | п. Ясный, ул.Северная д.21 | 1985 | 31 | арболит | 2 | 23 | 54 | 1249,8 | 1209,4 | 297,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1250,0** | **1209,4** | **297,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Итого |  |  |  |  |  |  | 13220,9 | 11725,3 | 8147,7 |

**Приложение № 4**

**к конкурсной документации**

**ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом**

**1. Заявление об участии в конкурсе**

|  |  |
| --- | --- |
|  | , |
| (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) |  |
|  | , |
| (место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) |  |
|  | |
| (номер телефона) | |

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: |  | |
|  | | . |
| (адрес многоквартирного дома) | |  |

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| на счет: |  | |
|  | (реквизиты банковского счета) | |
|  | | . |

**2. Предложения претендента  
по условиям договора управления многоквартирным домом**

|  |
| --- |
|  |
| (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора |
|  |
| управления многоквартирным домом способа внесения |
|  |
| собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) |

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

|  |  |
| --- | --- |
| за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет |  |
|  | |
| (реквизиты банковского счета претендента) | |

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) | |
|  | ; |

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) | |
|  | ; |

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) | |
|  | ; |

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) | |
|  | ; |

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (наименование и реквизиты документов, количество листов) | |
|  | . |
| (должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим |  |
|  | (организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) организации или ф. и. о. физического лица, |
|  | |
| данные документа, удостоверяющего личность) | |

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

М. П.

**Приложение № 5**

**к конкурсной документации**

**РАСПИСКА  
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей  
организации для управления многоквартирным домом**

|  |
| --- |
| Настоящая расписка выдана претенденту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) |

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организатора конкурса) |

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

|  |  |
| --- | --- |
| домами) |  |
|  | |
| (адрес многоквартирного дома) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявка зарегистрирована « | |  | » |  | 20 |  | г. в |  | |
|  | | | | | | | | | |
| (наименование документа, в котором регистрируется заявка) | | | | | | | | | |
| под номером |  | | | | | | | | . |

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

|  |
| --- |
|  |
| (должность) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**Приложение № 6**

**к конкурсной документации**

**ПРОТОКОЛ  
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору  
управляющей организации для управления многоквартирным домом**

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу

|  |  |
| --- | --- |
|  | , |

|  |  |
| --- | --- |
| председатель комиссии: |  |
|  | (ф. и. о.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |  | |
|  | |
|  | , |
| (ф. и. о. членов комиссии) |  |

в присутствии претендентов:

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (наименование организаций, должность, ф. и. о. их представителей или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей) |

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | . |
|  | (наименование претендентов, количество страниц в заявке) |  |

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | . |

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на \_\_\_\_\_ листах.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (ф. и. о., подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  |
|  |
| (ф. и. о., подписи) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**Приложение № 7**

**к конкурсной документации**

**ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей  
организации для управления многоквартирным домом**

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | , |
| председатель комиссии: |  | |
|  | (ф. и. о.) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |  | |
|  | |
|  | |
|  | , |
| (ф. и. о. членов комиссии) |  |

в присутствии претендентов:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организаций, должность, ф. и. о. их представителей |
|  |
| или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей) |

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | |
| 2. |  | . |
|  | (наименование претендентов, количество страниц в заявке) |  |

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | |
| 2. |  | . |
|  | (наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей, обоснование принятого решения) |  |

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | | |
|  | (наименование организаций или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) | | |
| в связи с | |  | |
|  | | (причина отказа) | |
| 2. |  | | |
|  | (наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей) | | |
| в связи с | |  | . |
|  | | (причина отказа) |  |

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на \_\_\_\_\_\_ листах.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (ф. и. о., подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  |
|  |
| (ф. и. о., подписи) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**Приложение № 8**

**к конкурсной документации**

УТВЕРЖДАЮ

|  |
| --- |
|  |
| (должность, ф. и. о. руководителя органа |
|  |
| местного самоуправления, являющегося организатором |
|  |
| конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон, |
|  |
| факс, адрес электронной почты) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| (дата утверждения) | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ №** |  |

**конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Место проведения конкурса | |  | |
| 2. Дата проведения конкурса |  | | |
| 3. Время проведения конкурса | |  | |
| 4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) | | |  |
|  | | | |

5. Члены конкурсной комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

6. Лица, признанные участниками конкурса:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) |  | |
| 2) |  | |
| 3) |  | . |
|  | (наименование организаций или ф. и. о. индивидуальных предпринимателей) |  |

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении конкурса.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  по порядку | Наименование организации | Размер платы  за содержание  и ремонт жилого  помещения  (рублей за кв.  метр) | Дата и время  подачи заявки  на участие  в конкурсе |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | рублей за кв. метр. |
| (цифрами и прописью) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса |  | |
|  | | . |
| (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) | |  |

10. Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру платы за содержа-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ние и ремонт жилого помещения: |  | |
|  | | . |
| (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) | |  |

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавший заявку на участие в конкурсе следую-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| щим после победителя конкурса: |  | |
|  | | . |
| (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах на |  | листах. |

Председатель комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

М. П.

Победитель конкурса:

|  |
| --- |
|  |
| (должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

М. П.