**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

##### от 13 августа 2021 г. № 0694 - па

с. Карпогоры

**Об утверждении программы проведения**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2021/2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области от 17.05.2021 № 0391-па «О мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2020/2021 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» С.С. Петухова.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район» Архангельской области

от 13.08.2021 № 0694 - па

**Программа**

**проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2021/2022 г.г.**

**I. Общие положения**

1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлениями администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года» и «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года».

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

**II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области.**

2.1. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении № 1 к данной Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее - график) (приложение № 2 к программе).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к отопительному периоду муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области.

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), по объектам жилищного фонда **–** 1 сентября 2021 года.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение № 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

**III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) работоспособность резервных источников снабжения электрической энергии, обеспеченность РИСЭ наличием топлива;

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1. настоящих Правил.

**IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 12, 13 и 16 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

отопительному периоду 2021/2022 г.

**Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полномочия по теплоснабжению  Наименование МО | Теплоснабжающая организация (наименование) | Наименование и № котельной, адрес котельной | Объекты, на которые поставляется тепловая энергия |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сосновское» | Пинежское МП  ЖКХ | Здание котельной №1  Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка,  ул. Школьная, д. 4Б | - многоквартирный жилой дом № 9 по улице Советская;  - здание школы МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.3 по улице Школьная;  - здание детского сада МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16 по ул. Комсомольская;  - здание интерната МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.6 по улице Школьная;  - здание столовой МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.1 по улице Школьная;  - здание кухни МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16, корп.1 по улице Комсомольская;  - мастерские МБОУ «Сосновская СШ №д.1» № д.5 по улице Школьная;  - Дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ», № д.2 по улице Школьная;  - здание врачебная амбулатория ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № д.8, ул.Школьная;  - водонапорная башня № д.4Б по улице Школьная. |
| Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Мамониха,  ул. Молодежная, д. 5 | - многоквартирный жилой дом № 7 по улице Молодежная;  - здание школа-сад МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.10 по улице Ленина;  - здание дома культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д.7 по улице Ленина (помещения ФАП). |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Лавельское» | Пинежское МП ЖКХ | Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Новолавела,  ул. Пионерская,  д. 7 | - многоквартирный жилой дом № 17 по улице Пионерская;  - многоквартирные жилые дома № 3,7 по улице Советская;  - жилой дом №14 по улице Советская;  - школа-детсад МБОУ «Новолавельская СШ №3» №.10А, ул.Советская (помещения ФАП);  - гараж МБОУ «Новолавельская СШ №3» № 7А, ул. Пионерская;  - дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д. ул. Советская, д. 9;  - отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14» № д. 7А, ул.Пионерская;  - водонапорная башня, ул. Советская, д. 6 А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Кушкопальское» | Пинежское МП ЖКХ | Котельная  Архангельская область, Пинежский район, д. Кушкопала,  ул. Октябрьская,  д. 15, корп. 2 | - многоквартирные жилые дома № 12, 16, 17 по улице Октябрьская;  - многоквартирные жилые дома № 10, 14 по улице Лесная;  - частный жилой дом № 34 по улице Советская, Чемакин В.С.;  - школа МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75 по улице Мира;  - школа-пристройка МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75, корп. 1 по улице Мира;  - детский сад МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 41 по улице Пионерская;  - здание дома культуры МБУК «Карпогоский КЦ» № 28 ул. Советская;  - здание Администрации МО «Кушкопальское» № 19 по улице Советская;  - здание отделения связи ПАО «Ростелеком» помещения ФГУП «Почта России» № 49 ул. Пионерская. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Карпогорское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Твердотопливная котельная,  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Комсомольская,  д. 22, строение 1 | - многоквартирные жилые дома № 8,9,10,11,12 по улице Теплова;  - многоквартирный жилой дом № 29 по улице Ф.Абрамова;  - административное здание Хозслужба № 43А, ул.Ф.Абрамова (помещение ЗАГС);  - здание ДНТ, МБУК "Карпогорский культурный центр" № 45А, ул. Ф.Абрамова;  - здание клуба, МБУК "Карпогорский центр культуры" № 49, ул. Ф.Абрамова;  - здание Военный комиссариат АО, ул. Ф.Абрамова, № 40;  - здание ПАО "Ростелеком", помещения ФГУП "Почта России" № 42, ул.Ф.Абрамова;  - здание гаража МКУ «Хозяйственная служба», ул.Ф.Абрамова, № 47а;  - Управления судебного департамента в АО и НАО, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, № 49б;  - здание Отделение банка Сбербанк России - Доп. Офис № 8637/0173, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, № 47;  - здание (помещения Администрации МО «Карпогорское», МИ ФНС России по АО, Прокуратура АО, Следственный комитет, отдел судебных приставов), ул.Теплова, № 14;  - административное здание, офисы в зданий № 21, ул. Ленина.  - многоквартирные жилые дома № 1а, 1б, 1г, 2д, 2е по улице Ф.Абрамова;  - многоквартирные жилые дома № 3,4, 5, 7 по улице Теплова;  - многоквартирные жилые дома № 26а по улице Быстрова;  - многоквартирные жилые дома № 8а, 8б,9,9а,11,11а,13,18 по улице Комсомольская;  - многоквартирные жилые дома № 3,3а,2в,2г по улице Комарова;  - многоквартирные жилые дома № 4а, 10б, 17, 21а, 26а,29,31а,14 по улице Победы;  - многоквартирные жилые дома № 7,9,13,15,16а,22, 13б,17а,17б,23,25 по улице Пионерская;  - многоквартирные жилые дома № 42а,42б,44а,46а по улице Октябрьская;  - здание МБУ ДО РЦДО, № 1, ул. Ф.Абрамова;  - здание МБОУ "Карпогорская ВСШ № 51", № 4, ул. Ф.Абрамова;  - основное здание МБОУ "Карпогорская СШ № 118", № 2 В, ул. Ф.Абрамова;  - здание тренажерного зала, № 2В корп. 5, ул. Ф.Абрамова;  - здание Начальная школа, № 2В корп. 1, ул. Ф.Абрамова;  - здание Интернат, № 2В корп. 2, ул. Ф.Абрамова;  - мастерские (тракторокласс) № 2В корп. 3, ул. Ф.Абрамова  - здание автокласс, гараж № 2В корп. 6, ул. Ф.Абрамова  - здание ГИБДД, ОМВД РФ по Пинежскому району № 7А, ул. Пионерская;  - здание ООО «Стерх» № 25, ул. Ф.Абрамова;  - здание д/с «Тополек» № 26, ул. Ф.Абрамова;  - здание ООО "Карпогорылес" (помещения Федерального казначейства) № 15а, ул. Ленина;  - ½ здания Управление образования МКУ «Хозяйственная служба (1/2 здания жилые помещения), № 10Б, ул. Победы;  - административное здание, Администрация МО "Карпогорское № 13 ул. Ленина  - здание Карпогорского лесничества, Территориальный орган Мин природных ресурсов и ЛПХ АО, № 9А, ул. Пионерская.  - Полиция, пристройка, миграционная служба (УФМС), ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, ул.Ленина;  - ИВС, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 1 ул. Ленина;  - Гараж полиции, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 2 ул. Ленина;  - административное здание Управление судебного департамента АО и НАО, № 19 ул. Быстрова;  - гараж нарсуда/гараж прокуратуры, Управление судебного департамента АО и НАО, № 19А ул. Быстрова;  - гараж Государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Пинежском районе Архангельской области № 40 Г, ул. Октябрьская;  - здание детский сад «Родничек» в зданий № 5Б, ул. Комсомольская;  - здание №1 детского сада № 36, ул. Быстрова;  - здание детский сад «Теремок» № 8, пер. Садовый;  - здание библиотеки, МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» № 48, ул. Ленина;  - здание музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» № 46, ул. Быстрова;  - ½ здания архив МКУ «Хозяйственная служба», ½ здания ГКУ АО «ОСЗН по Пинежскому району», помещение МО «Карпогорское», помещение «МФЦ» № 4, ул. Кудрина;  - здание центр занятости № 48, ул.Быстрова;  - индивидуальные жилые дома №5, 1, 1а по улице Победы |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Карпогорское» | Пинежское МП ЖКХ | Здание котельной № 6  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Ленина, д. 39 | - многоквартирные жилые дома № 33, 35а, 37а, 37б, 39а, 39б, 39в, 98 по улице Ленина;  - многоквартирные жилые дома № 1а по улице Колхозная;  - здание медобщежития ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № 1, ул. Колхозная; |
| Здание котельной №8  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Ленина,  д. 120б | - многоквартирные жилые дома № 45, 47а, 108 по улице Ленина;  - административное здание № д.47, ул.Ленина ;  - здание Хирургического отделения (кирпичное здание), № 116, ул. Ленина;  - здание Пищеблок, № 120а, ул. Ленина;  - здание амбулатории (старая поликлиника, скорая помощь) № 49, ул. Ленина;  - здание пациент отель, № 118, ул. Ленина;  - здание Хозяйственный корпус, № 118а, ул. Ленина;  - здание Педиатрия (инфекционное отделение), № 120, ул. Ленина;  - здание Терапевтическое отделение, № 124, ул. Ленина;  - здание Автоклавная, № 118б, ул. Ленина;  - здание Гараж, № 118г, ул. Ленина;  - здание Прачечная, № 116а, ул. Ленина;  - здание Новая поликлиника, подвал поликлиники № 47б, ул. Ленина;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122а;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122б. |
| Здание котельной № 10  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Авиаторов,  д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15а по улице Авиаторов;  - многоквартирные жилые дома № 25а, 25б, 27а, 28, 29, 33 по улице Комарова;  - многоквартирные жилые дома № 52, 57 по улице Победы;  - жилой дом №4а по ул. А.Чубакова;  - жилой дом №11 по ул. Г.Алексеева;  - здание пожарной части «ГКУ ОГПС №14» № 16 ул. Авиаторов;  - здание ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» ул. Авиаторов, д. № 18;  - здание Насосная станция Пинежского МП ЖКХ ул. Авиаторов, № б/н. |
| «Пинежский муниципальный район»  на территории  МО «Междуреченское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский,  ул. Дзержинского, д. 38 | - многоквартирные жилые дома № 17,18,18а,19,19а,20,21,22,23,24,25 по улице Строителей;  - многоквартирные жилые дома № 27,29,31,33,34,35,36 по улице Дзержинского;  - здание МБОУ "Междуреченская СШ № 6" детский сад по улице Строителей, д.27; |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский,  ул. Спортивная, д. 3 | - многоквартирные жилые дома № 3,4,4а,16,16а,18 по улице Молодежная;  - многоквартирные жилые дома № 1,2 по улице Спортивная;  - многоквартирные жилые дома № 1,1а по улице Дзержинского;  - здание ФГУП "Почта России", здание № 7 ул. Центральная (администрация МО «Междуреченское);  - здание школы МБОУ "Междуреченская СШ № 6" № 11 ул. Центральная. |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Привокзальный,  д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 1, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14 | - многоквартирные жилые дома № 4,6,2,1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27,29,14,21,11 по улице Октября;  - многоквартирные жилые дома № 1,5,3,19,17,15,13,23,23а,11,2,4,8,10,12,14,6,18,22,28,30,32,34,36,38,40,42,16,20,21 по улице Северная;  - многоквартирные жилые дома № 3,5,1,4,6,10,12,14,16,18,24,26,30,20,22,9,11,21,13,2,28,3а,7/2,8,17,25,16,20 по улице Победы;  - многоквартирные жилые дома № 8,4,2,4а,6 по улице Железнодорожная;  - многоквартирные жилые дома № 5,3а,3,1,6,2,4 по улице Мира;  - многоквартирные жилые дома № 1,2/1,5,6,7,9,27,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,10,11,3,4,8 по улице Юности;  - многоквартирные жилые дома № 10,11,13,17,19,2,23,7,9,8,21,25, 6 по улице Лесная;  - многоквартирные жилые дома № 8,10,12,14,1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,27,31,16,23,25,29 по улице Новоселов;  - многоквартирные жилые дома № 2,4,6,10,12,30,22,14,16,20,18 по улице Набережная;  - многоквартирные жилые дома № 1а,3,5,1б,3а,7 по улице Энергетиков;  - многоквартирные жилые дома № 3,5,7,9,1 по улице Парковая;  - многоквартирные жилые дома № 1, 3,5 по пер. Речной;  - многоквартирные жилые дома № 1,2,3,4,5 по улице Молодежная;  - многоквартирные жилые дома № 1, 2,3,3а,4,5,6,8 по улице Новая;  - многоквартирные жилые дома № 2,3а,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,4 п. Таежный;  - частный жилой дом Чупакова п. Таёжный, д. 19;  - частный жилой дом Медведева п. Таёжный, д. 21;  - здание д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7" № 15 ул. Лесная;  - здание МБОУ "Ясненская СШ № 7" № 11 ул. Мира;  - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 10 ул. Октября;  - административное здание МО "Шилегское", (помещение Кавринское лесничество) № 12 ул. Октября;  - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 1 ул. Энергетиков;  - здание ОГПС №14 промбаза корп № 10 ул. Лесная;  - здание магазина "Ивушка", ИП Волова Н.М., п. Ясный, ул. Северная, д.9а;  - здание магазина ИП Лохновская Н.Н. , п. Ясный, ул. Октября, д.10Г;  - здание магазина ИП Кашина Г.Н, п. Ясный, ул. Северная, д.11а;  - здание магазина "Фортуна" ИП Шехина О.В., п. Ясный, ул. Октября, д.б/н;  - здание магазина ИП "Кушнир А.В." , п. Ясный, ул. Северная, д.б/н;  - здание магазина ООО "Ясное" № 24 ул. Северная;  - здание магазина ООО "Ясное" № 6А п. Таежный;  - здание магазина ПО "Карпогорское" № 26 ул. Северная;  - здание магазина ПО "Карпогорское" № 15А ул. Новоселов;  - здание Столовая ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;  - здание Гараж ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14А ул. Лесная;  - здание диспетчерской РТЦ ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;  - Административное здание ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14 ул. Лесная;  - здание ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" № 16А п. Таежный;  - Здание хозяйственного корпуса ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат"№ 23 п. Таежный;  - здание ПАО "РЖД", п. Таёжный, д.20. |
| ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера,  ул. Комсомольская, д.6 | - многоквартирные жилые дома № 4, 8, 11 по улице Комсомольская;  - квартиры № 1, 3, 4 в доме № 7 по улице Молодежная;  - квартира № 3 в доме № 14 по улице Молодежная;  - многоквартирные жилые дома № 4, 7, 12 по улице Профсоюзная;  - здание МБОУ "Ясненская СШ №7" № 12 ул. Почтовая;  - здание Д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7 № 9 ул. Профсоюзная;  - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 7 ул. Пионерская;  - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 4 ул. Профсоюзная;  - здание магазина ООО "Ясное" № 8 ул. Профсоюзная;  - здание магазина ИП Осторопольский В.В., п. Русковера, ул. Почтовая, д.11. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сийское» | ООО «Сийское» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Сия,  д. 23 | -многоквартирный жилой дом № 2,3,5,6,7,8,9,10, п. Сия;  -многоквартирный жилой дом № 1, 1 А , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, п. Сия, пер. Бережной;  -ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» п. Сия, д. 16, 16А, 16Б;  -здание школы МБОУ «Сийская СШ № 116» п. Сия, д. 15;  - здание детского сада МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сия, д. 11;  - здание клуба, МБУК «Сийский КЦ» МО «Сийское» п. Сия, д. 14;  - здание Сийской врачебной амбулатории ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ», п. Сия, д. 13;  - здание боксы и караульное помещение, ГКЗ АО «ОГПС №14» (помещения столярной мастерской ООО «Сийское»), п. Сия, д. 24;  - административное здание, п. Сия, д. 12;  - здание магазина «Ёлочка», ООО «Ясное» п. Сия, д. 4;  - здание КНС-1, п. Сия |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Сылога,  ул. Северная, д. 7Б | - многоквартирный жилой дом № 8, 11, 12, 14, 16, 27, 29, п. Сылога, ул. Северная;  - здание Сылогской основной школы МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сылога, ул. Северная д.7;  - пождепо, ГКЗ АО «ОГПС №14» п. Сылога, ул. Северная, д. 18А |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Пинежское» | Пинежское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан» | Котельная  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Первомайская,  д. 38 | - жилой дом, ул. Пролетарская, д. 1А;  - административное здание «Пинежского ОП ООО ПКП «Титан», ул. Первомайская, д. 38;  - здание гостиницы «Пинежского ОП ООО ПКП «Титан», ул. Набережная, д. 45;  - здание ИП Ратенкова О.Ю., ул. Красных Партизан, д. 4;  - ½ здания ИП Ратенкова О.Ю., ул. Первомайская, д.53;  - ½ здания музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» , ул. Первомайская, д.53;  - здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская, д. 32;  - здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская д. 34;  - здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская д. 36;  - здание ИП Козьмина Т.Н. д. 48, ул. Кудрина, д. 48;  - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32А;  - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32В;  - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32Г;  - здание ООО «Великан», ул. Пролетарская, д. 5. |
| ООО «Мезенская теплоснабжающая организация» | Котельная  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Гагарина, д. 66 | - многоквартирные жилые дома № 2, 2А, 2Б, 2В, по улице Строителей;  - здание школы МБОУ "Пинежская СШ № 117" , ул. Кудрина. д. 79;  - здание спортзала МБОУ "Пинежская СШ № 117", ул. Гагарина, д.35. |
| Здание котельной (больница)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Первомайская,  д.68 Б | - здание амбулатории ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68;  - здание лечебного корпуса ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 3;  - здание прачечной, рентген –каб, лаборатория, детской консультации ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 5;  - здание административное ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 6;  - здание гаража ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 7;  - здание ГБУ АО «Пинежская райСББЖ», ул.Первомайская, д.68, к.1;  - здание водозабора Пинежского МП ЖКХ, ул. Набережная, д.10. |
| Здание котельной (детсад)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Быстрова, д. 21 Б | - здание детсада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Быстрова, д. 21;  - здание административное ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23;  - здание гаража ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23А. |
| Здание кочегарки  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Кудрина, дом 99 А | - многоквартирные жилые дома № 104, 113 по улице Кудрина;  - многоквартирный жилой дом № 1, по улице 60 лет Октября;  - здание учебного корпуса ГБПОУ АО ПИТ, ул. Первомайская, д. 111;  - здание спортзала ГБПОУ АО ПИТ , ул. Первомайская, д. 111, корп. 1;  - здание общежития ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 106;  - здание бухгалтерии ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 108;  - здание столовой ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 109;  - здание токарной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 99Б;  - здание ремонтной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 103;  - здание тракторной лаборатории ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 107;  - здание теплой стоянки для автомашин ГБПОУ АО ПИТ дом , ул. Кудрина, д. 107А. |
| Котельная (гаража)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Гагарина, д. 23 | - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д.21а;  - складские помещения Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 23;  - здание бани Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 21. |
| Котельная Архангельская область, Пинежский район, п. Тайга,  ул. Южная, д. 2А | - многоквартирные жилые дома № 1, 1А, 2, 4, по улице Лесной;  - здание магазина Пинежского ПО, ул. Октябрьская, д. 1А;  - ½ здания, помещение ФГУП «Почта России», ул. Лесная, д. 2а;  - ½ здания, помещения АТС ПАО «Ростелеком» ", ул. Лесная, д. 2а;  - здание детского сада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Октябрьская, д. 1 ;  - здание клуба МБУК «Пинежский КЦ», ул. Лесная, д. 4А;  - ½ здания, помещения ФАП ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Лесная, д. 4;  - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Южная, д. 2б. |
| МБУК «Пинежский культурный центр»  МО «Пинежское» | Котельная в доме культуры  Архангельская область, Пинежский район, д. Труфанова,  ул. Заречная, д. 8 | - здание дома культуры, Труфанова, ул. Заречная, д. 8 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сурское» | МБОУ «Сурская СШ №2» | Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, с.Сура, Школьный переулок, д.11 | - жилой дом по адресу с. Сура, Школьный переулок, № 6А;  - здание начальной школы, спортзал с. Сура, Школьный переулок, д.9;  - здание средней школы с. Сура, ул. Лесная, д.31;  - здание склада с. Сура, ул. Лесная, д.31А;  - здание гаража с. Сура, Школьный переулок, д. 12;  - здание гаража с. Сура, Школьный переулок, д. 13;  - здание склада с. Сура, Школьный переулок, д. 10. |
| Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, д. Городецк, ул. Лесная, д.4а | - здание школы - детского сада (помещения ФАП), д. Городецк, ул. Лесная, д.4;  - здание МБУК «Сурский культурный центр» д. Городецк, ул. Колхозная, д. 17. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Веркольское» | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, д.Веркола, ул.Северная, д.30А | - здание школы СП «Веркольская ОШ им. Ф.Абрамова» МБОУ «Карпогорская СШ «118»  д. Веркола, ул. Северная, д. 30 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Кеврольское» | МБОУ «Кеврольская ОШ  № 18 им. М.Ф. Теплова» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, д. Кеврола,  д. 67А | - жилой дом № 77Б;  - здание школы № 67;  - здание дома культуры № 77А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Пиринемское» | МБОУ «Пиринемская ОШ  № 9» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, д.Пиринемь, ул.Совхозная, д.3а | -нежилое помещение (здание школы) ул. Школьная, д.1 пом.2;  - здание школы (помещение ФАП), ул. Школьная, д. 1;  - здание пришкольного интерната, ул. Совхозная, д. 7 |

Приложение N 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

отопительному периоду 2021/2022 г.

**График проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации | 01.08.2021 г.  –  01.11.2021г. | В соответствии с п. III Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2021/2022 г. |
| 2 | Потребители  (по согласованию) | 01.08.2021 г.  –  15.09.2021 г. | В соответствии с п. IV Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2021/2022 г. |

**Примечание:**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение N 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

отопительному периоду 2021/2022 г.

АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, назначенная Постановлением администрации МО «Пинежский муниципальный район» «О созданий комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 г.», «О созданий комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 г.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077489.20)от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Перечень замечаний к выполнению требований по готовности**

**или при невыполнении требований по готовности к акту**

№\_\_\_ от «**\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.

**1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения** -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**3.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение N 4

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

отопительному периоду 2021/2022 г.

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)