## Состав имущества
Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Пинежский район» от 08.06.2021г. № 0502-па
Сведения о составе, описание объекта концессионного соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние передаваемого объекта концессионного соглашения
№ п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) имущества | Кадастровый номер | Характеристики объекта Соглашения, а также перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода в эксплуатацию (выпуска) | Срок эксплуатации объекта, год | Запись государственной регистрации права собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Здание котельной № 6 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39 | 29:14:050304:323 | 1. Площадь строения - 238,7 м2 ; 2. Исполнение кирпичное, кровля из асбестоцементных листов; 3. Установленная мощность источника – 4,4 Гкал/ч; 4. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей – 0,88 Гкал/ч; 5. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии – 212,1 кг.у.т/Гкал; 6. Вид топлива – уголь/дрова; | 2352344.89 | 2352344.89 | 1985 | 36 | 29-29/013-29/013/008/2015-154/2 от 14.08.2015 (Собственность)
в состав котельной в т. ч. входит оборудование
| Здание | [5 empty] | 1985 | 36
| Водогрейный котел КВр-0,8 | [5 empty] | 2011 | 10
| Водогрейный котел КВр-0,8 | [5 empty] | 2011 | 10
| Водогрейный котел КВр-0,8 | [5 empty] | 2011 | 10
| Котел водогрейный КВм-1,16 КД | [5 empty] | 2014 | 7
| Котел водогрейный КВм-1,16 КД | [5 empty] | 2014 | 7
| Насос КМ 80-50-200 | [5 empty] | - | -
| Насос Ebara 60-160 5,5 кВт | [5 empty] | - | -
| Дымовая труба | [5 empty] | 2018 | 3
| Дымовая труба | [5 empty] | 2018 | 3
2 | Теплотрасса от котельной № 6 | Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры | 29:14:000000:614 | 1. Прокладка – подземная в непроходных каналах; 2. Материал – сталь; 3. Условные диаметры и протяженность тепловой сети: - dy=100мм, l=338,2м; - dy=50мм, l=309,4м; 4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 175,5 Гкал; 5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 1,62 Гкал/м2: | 81499 | 29300 | 1985 | 36 | 29-29/013-29/013/008/2015-156/2 от 14.08.2015 (Собственность)
3 | Здание котельной | Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 120-Б | 29:14:050302:325 | 1. Площадь строения - 89,1 м2 ; 2. Исполнение кирпичное, кровля из асбестоцементных листов; 3. Установленная мощность источника – 2,4 Гкал/ч; 4. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей – 0,70 Гкал/ч; 5. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии – 207,0 кг.у.т/Гкал; 6. Вид топлива – уголь/дрова; | 1718837.71 | 1718837.71 | 1976 | 45 | 29-29/013-29/013/008/2015-159/2 от 14.08.2015 (Собственность)
в состав котельной в т. ч. входит оборудование
| Здание | [5 empty] | 1976 | 45
| Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 № 3,15Л | [5 empty] | 2007 | 14
| Насос КМ 80-50-200 | [5 empty] | 2004 | 17
| Насос 3М 50-160, 5 кВт 3*380В | [5 empty] | - | -
| Дымосос № 5-01А | [5 empty] | 2007 | 14
| Котел КВр-0,93 на стальной раме с двумя дверцами загрузки топлива | [5 empty] | 2020 | 1
| Котел отопительный КВр-0,8 | [5 empty] | 2010 | 11
| Котел отопительный КВр-0,93 | [5 empty] | 2014 | 7
| Дымовая труба | [5 empty] | 2012 | 9
| Дизельная электростанция "PROSTOR" АД-60С-Т400-RA | [5 empty] | 2016 | 5
4 | Теплотрасса от котельной № 8 | Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры | 29:14:000000:675 | 1. Прокладка – подземная в непроходных каналах; 2. Материал – сталь; 3. Условные диаметры и протяженность тепловой сети: - dy=100мм, l= 40,4м; - dy=80мм, l=270,9м; - dy=50мм, l=384,7м; - dy=40мм, l=33,8м; - dy=32мм, l=4,4м; 4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 246,2 Гкал; 5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 1,26 Гкал/м2: | 323539 | 0 | 1976 | 45 | 29-29/013-29/013/008/2015-160/2 от 14.08.2015 (Собственность)
5 | Тепловая сеть | Архангельская обл.,Пинежский р-н, с. Карпогоры, от котельной, расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 120б, до здания, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 47б | 29:14:000000:677 | 1. Прокладка – подземная в непроходных каналах; 2. Материал – сталь; 3. Условные диаметры и протяженность тепловой сети: - dy=200мм, l=48,2м; - dy=150мм, l=218,8м; 4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 246,2 Гкал; 5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 1,26 Гкал/м2: | 5028330 | 5028330 | 2008 | 13 | 29-29/013-29/013/008/2015-167/2 от 14.08.2015 (Собственность)
6 | Здание котельной № 10 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 17 | 29:14:050306:519 | 1. Площадь строения - 74,2 м2 ; 2. Исполнение кирпичное, кровля из асбестоцементных листов; 3. Установленная мощность источника – 2,14 Гкал/ч; 4. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей – 0,50 Гкал/ч; 5. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии – 207,5 кг.у.т/Гкал; 6. Вид топлива – уголь/дрова; | 2189056.66 | 2189056.66 | 1986 | 35 | 29-29/013-29/013/008/2015-161/2 от 14.08.2015 (Собственность)
в состав котельной в т. ч. входит оборудование
| Здание | [5 empty] | 1986 | 35
| Электродвигатель АИР 160 15 кВт, 2900 об/мин | [5 empty] | 1995 | 26
| Электродвигатель АИР 160 15 кВт, 2900 об/мин | [5 empty] | 1995 | 26
| Дымовая труба | [5 empty] | - | -
| Дымовая труба d-530 мм | [5 empty] | 2006 | 15
| Насос Ebara 3DE/M 65-200/18,5 | [5 empty] | - | -
| Насос КМ 80-50-200 15кВт | [5 empty] | - | -
| Котел отопительный КВр-0,63 | [5 empty] | 2013 | 8
| Котел КВр-0,93 на стальной раме с двумя дверцами загрузки топлива | [5 empty] | 2020 | 1
| Котел КВр-0,93 на стальной раме с двумя дверцами загрузки топлива | [5 empty] | 2020 | 1
7 | Теплотрасса от котельной № 10 | Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры | 29:14:000000:749 | 1. Прокладка – подземная в непроходных каналах; 2. Материал – сталь; 3. Условные диаметры и протяженность тепловой сети: - dy=125мм, l=283 м; - dy=100мм, l=285 м; - dy=50мм, l=489 м; - dy=40мм, l=410 м; 4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 338,7 Гкал; 5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 1,48 Гкал/м2: | 26952 | 26952 | 1991 | 30 | 29-29/013-29/013/008/2015-162/2 от 14.08.2015 (Собственность)
8 | Дизель-генераторная установка АД20-Т400 "SKAT" | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39 | - | - | 270000 | 270000 | 2014 | 7 | -
9 | Дизельный генератор Азимут АД-30С-Т400-1РКМ11 | Архангельская область, Пинежский муниципальный район, МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 17 | - | - | 262788.1 | 259659.67 | 2017 | 4 | -