Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Шилегское»

от 20 марта 2014 года  № 44

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШИЛЕГСКОЕ»

ПИНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.  Основание для разработки схемы теплоснабжения и общие положения;

2.   Основные цели и задачи схемы теплоснабжения;

3. Сроки и этапы реализации программы;

4. Контроль исполнения инвестиционных программ;

5. Основные термины и понятия;

6. Общая характеристика территории муниципального  образования «Шилегское»;

7. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории;

8. Проектные предложения

9. Графическая часть  схемы  теплоснабжения

1. Основание для разработки схемы теплоснабжения и общие положения

Основанием для разработки схем теплоснабжения МО «Шилегское» Пинежского района Архангельской области являются:

- Федеральный Закон от 27.07.10 №190-ФЗ « О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Постановление  Правительства РФ  от 14июня 2013 г. № 502 «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов».

- Постановление Правительства РФ от 22февраля 2012г. №154«О требования к        схемам        теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утверждены приказом  минрегионразвития  РФ от       06 мая 2001 г. №204.

Схема теплоснабжения поселения это документ содержащий материалы по обоснованию эффективного безопасного  функционирования  системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и как следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.   Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- Обеспечение приоритетного использования  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение  недискриминационных и стабильных  условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- Согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения .

3. Сроки и этапы реализации программы

1 этап  2014- 2016 год - подготовка и обработка       документации, установка тепловых приборов учёта.

2 этап 2017- 2020 год - модернизация и обновление объектов коммунальной инфраструктуры; энергосбережение (ежегодное планирование).

3 этап 2020-2024 год - достижение надежного и качественного  теплоснабжения; снижение стоимости выработки тепловой энергии; улучшение экологического состояния  окружающей среды (пятилетнее планирование).

4. Контроль исполнения инвестиционных программ

Оперативный контроль осуществляет глава администрации муниципального образования «Шилегское» Пинежского района , Архангельской области.

5. Основные термины и понятия

а) «зона действия системы теплоснабжения»- территория поселения границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителя к тепловым сетям;

б) « зона действия источника тепловой энергии»- территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционными задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

в)  «установленная мощность источника тепловой энергии»- сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой  по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ракурсе;

д)  «мощность источника тепловой энергии» - величина, равная мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) «тепловые объекты» - объекты, входящие в состав  тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

6. Общая характеристика территории муниципального  образования «Шилегское» Пинежского муниципального  района  Архангельской области

Муниципальное образование « Шилегское » имеет статус сельского поселения в соответствии с законом Архангельской области (далее по тексту сельское поселение).

В границы Шилегского сельского поселения входят  поселки  Таёжный с числом жителей 504, Ясный числом жителей 1597,  Русковера - 527 человек, Шилега  - 304 жителей;  деревни  Земцово – 137 жителей и Березник где зарегистрировано 18 человек. Границы  поселения и его статус  утвержден  законом  Архангельской  области. Занимает  территорию  132 га.

7. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Существующее состояние муниципального образования « Шилегское»

Общая площадь жилищного фонда(жилых помещений) – 71,5 тыс.кв.м.

Общее количество домовладений –  594 единиц:

-многоквартирные дома – 322 единицы,

-индивидуально-определенные здания – 272 единицы.

Доминирующее место в структуре жилищного фонда сельского поселения занимает многоквартирная застройка (54 %). К указанному фонду относятся многоквартирные дома различной этажности, от 1 до 2 этажей. На индивидуальную усадебную застройку приходится    46 %.

Муниципальные многоквартирные  2-этажные жилые дома сосредоточены в  посёлках Таежный и Ясный; малоэтажные  многоквартирные дома и индивидуальные дома (с участками), в поселках Русковера и Шилега; индивидуальные дома в деревнях Земцово и Березник.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Шилегское» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение имеется в основном в многоквартирной застройке и крупных зданиях общественного назначения.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые предприятия подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоит из котельных и тепловых сетей (Централизованное теплоснабжение имеется в   населенных пункта: Таёжный, Ясный и Русковера).

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения осуществляет ресурсоснабжающая организация: ООО «Карпогоры-СервисЛес». В поселке Таёжный котельная работает на угле, в поселке Ясный на щепе, в Русковере -  на дровах.

ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПО КОТЕЛЬНЫМ

| Наименование потребителя | котельная п.Ясный, (щепа топливная) | котельная п.Таежный, (уголь) | котельная п.Руековера (дрова) | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население отопление | 10704,7 | 2945.3 | 303,5 | 13953,5 |
| ГВС население и организации | 453,3 |  |  | 453,3 |
| Социальная сфера | 1889.5 |  | 475,3 | 2364,8 |
| Прочие потребители | 594.9 | 139,4 | 32,8 | 767,1 |
| Областной бюджет | 65.6 | 600,0 | 12,6 | 678,2 |
| Производственное потребление | 23.7 | 218.8 | 81,3 | 323,8 |
| ИТОГО: | 13731,7 | 3903,5 | 905,5 | 18540,6 |
| Потери | 2898.5 | 890.6 | 192,2 | 3981,4 |
| ВСЕГО: | 16630,2 | 4794,1 | 1097,7 | 22522,0 |
| Итого ЖИЛЬЯ В КИ.,>1 | 26551,4 | 8407,2 | 745 | 35703,6 |
| С/нужды котельной | 760.9 | 549,5 | 55.8 | 1366,2 |

Сиравочно: согласно Постановления Министерства энергетики и связи Архангельской области № 32- ни от 16.01 .2013 года норматив потребления по отоплению жилых и нежилых помещений равен 0,04526 Гкал па 1 кв. метр

8. Проектные предложения

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатирующихся в МО «Шилегское», составляет 31 километр 200 метров. Из них ветхих 5 километров.

В настоящее время техническое состояние котельных п.п. Ясный, Таежный и Русковера требует срочного капитального ремонта и модернизации.   Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования объектов теплоснабжения в посёлках Таёжный, Ясный и Русковера, снижению затрат по эксплуатации оборудования и улучшению экологической обстановки, а также обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

В ходе реализации мероприятий предполагается:

- переход на модульную котельную установку в п. Русковера;

- переход на модульную котельную установку в посёлке Таёжный;

- переход на модульную котельную установку в посёлке Ясный;

- диверсификация угольного топлива древесным;

- строительство теплотрассы от новых котельных;

- ремонт старой теплотрассы и замена наиболее ветхих участков;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, для этого необходимо оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома.

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

9. Графическая часть  схемы  теплоснабжения

п.Русковера                                                                                                           Приложение 1

Приложение 3