И н ф о р м а ц и о н н ы й

ю л л е т е н ь  № 8

от   22. 07. 2022  года

органов  местного  самоуправления

муниципального    образования    «Нюхченское»

Пинежского  муниципального  района  Архангельской  области

Утвержден муниципальным  Советом  муниципального  образования «Нюхченское» первого созыва

22 декабря  2005 года

| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЮХЧЕНСКОЕ» ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 июля 2022 года № 20 Д.Занюхча О порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское» В соответствии со статьями 19, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 г. N 148-пп «Об утверждении положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Нюхченское» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское», администрация муниципального образования «Нюхченское» п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское». 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном Бюллетене муниципального образования «Нюхченское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети «Интернет». 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава муниципального образования «Нюхченское» И.Г.Бут Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Нюхченское» от «14» июля 2022 г. № 20 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское» 1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское» (далее - Положение). 2. Положение устанавливает единые требования к организации противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское», определяет его основные цели и задачи, периодичность, формы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара. 3. Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в области пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности. 4. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются: совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; соблюдение населением требований пожарной безопасности; освоение населением порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; снижение числа пожаров и степени тяжести от них; оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности. 5. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: граждане, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях (далее - работающее население); совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях, за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, и лиц с психическими или умственными отклонениями, находящихся в специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального обслуживания (далее - неработающее население); дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся). 6. Организация и осуществление обучения мерам пожарной безопасности включает в себя: а) планирование и осуществление обучения населения мерам пожарной безопасности; б) разработку программ подготовки должностных лиц и работников, ответственных за пожарную безопасность; в) организацию и проведение учебно-методических сборов, учений, тренировок, других плановых мероприятий по пожарной безопасности; г) противопожарную пропаганду. 7. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Администрация муниципального образования «Нюхченское» проводит противопожарную пропаганду на территории муниципального образования «Нюхченское». 8. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, организуется и обеспечивается руководителем этой организаций в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», другими нормативными документами по пожарной безопасности. 9. Обязательное обучение мерам пожарной безопасности обучающихся в образовательных организациях организуется и обеспечивается этими организациями по специальным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности проводится в следующих формах: противопожарный инструктаж; самостоятельная подготовка; лекция, беседа, семинар, учебный фильм, инструкция (памятка); учение и тренировка по отработке практических действий при пожарах; противопожарная пропаганда. 11. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности осуществляют юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда (управляющие организации, ТСЖ и др.), специально уполномоченные лица муниципального образования «Нюхченское» (далее – Обучающие). 12. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной безопасности неработающего населения (кроме неработающего населения, проживающего в домах частного жилого сектора) несут юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда. 13. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, обязаны ежегодно проводить обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности нанимателей жилых помещений, собственников жилых помещений по специальной инструкции (памятке). 14. Наниматель, собственник жилого помещения обязаны проинструктировать проживающих с ними жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности. 15. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в общежитии, независимо от его принадлежности, ежегодно осуществляет комендант здания или лицо, назначенное руководителем организации по принадлежности здания. 16. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности, проживающего в помещениях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, МВД, других ведомств проводят должностные лица квартирно-эксплуатационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации, службы тыла Министерства внутренних дел, других ведомств. 17. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачно-строительных кооперативах, расположенных на территории муниципального образования «Нюхченское», осуществляют их правления перед началом весенне-летнего сезона под роспись. 18. Организация первоначального противопожарного инструктажа граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и иные специализированные потребительские кооперативы, садово-огороднические товарищества, товарищества собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и возлагается на уполномоченных представителей данных организаций. 19. Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда: а) проводят ежегодный противопожарный инструктаж нанимателя, собственника жилого помещения под роспись в журнале (приложение N 2); б) проводят инструктаж способом распечатки инструкции (памятки) на оборотной стороне квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг; в) размещают на стендах в местах общего пользования информацию по пожарной безопасности. 20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Положения осуществляется за счет средств муниципального образования «Нюхченское», а юридическими лицами, занимающимися вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, за счет собственных средств. Приложение N 1 к Положению «О порядке проведения противопожарной пропаганды и подготовки населения муниципального образования «Нюхченское» в области пожарной безопасности» ОТЧЕТ о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское» N п/п; Мероприятия; За отчетный период; С начала года. 1.; Проведено поквартирных обходов жилого фонда с целью обучения населения мерам пожарной безопасности всего:. в том числе; - в многоквартирных домах. - в частных домах. 2.; Проинструктировано человек в жилом фонде всего:. в том числе; - в многоквартирных домах. - в частных домах. из них; - неработающего населения. - неблагополучного населения. - лиц, стоящих на спецучете. 3.; Количество неработающего населения на обслуживаемой территории (количество человек). 4.; Количество неблагополучных семей / человек на обслуживаемой территории. 5.; Проведено совместных рейдов, патрулирований с участковыми уполномоченными полиции, председателями дачных кооперативов и т.д.. 6.; Проведено собраний, бесед, семинаров и др. с работ- никами ЖКХ, работниками социальных служб, населением по вопросам профилактики пожаров и мерам пожарной безопасности. 7.; Распространено наглядно-изобразительных материалов (памятки, листовки, плакаты и т.д.). 8.; Оборудовано уголков/ стендов на противопожарную тематику. 9.; Количество работников, назначенных ответственными за проведение обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности. Приложение N 2 к Положению «О порядке проведения противопожарной пропаганды и подготовки населения муниципального образования «Нюхченское» в области пожарной безопасности» ЖУРНАЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ на территории муниципального образования «Нюхченское» Начат ____________ 20__ г. Окончен __________ 20__ г.. N п/п; Дата обучения; Фамилия, имя, отчество инструктируемого; Адрес; Подпись. инструк- тируемого; инструкти- рующего. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЮХЧЕНСКОЕ» ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 июля 2022 года № 21 д.Занюхча Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях В соответствии с Федеральным законам от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов муниципального образования «Нюхченское», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нюхченское», администрация муниципального образования «Нюхченское» п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 1. 2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 2. 3. Администрация МО «Нюхченское», руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и прилегающих к ним территориях: обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения; обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время; обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния; обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном Бюллетене муниципального образования «Нюхченское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети «Интернет». 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. - 6. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях» оставляю за собой. Глава муниципального образования «Нюхченское» И.Г.Бут Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального образования «Нюхченское» от 14 июля 2022 г. № 21 Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов муниципального образования «Нюхченское» (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий. 1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения: источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ); пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара; пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами); пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами); противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды; система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю; система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды; пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ. 1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией МО «Нюхченское», абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории МО «Нюхченское». 1.4. Администрация МО «Нюхченское», абоненты, и организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ. 1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения. 2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ 2.1. Администрация МО «Нюхченское», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации. 2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе: расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ; создание и устройство источников НППВ; эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности; финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам; обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ; проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года; оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности; обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи; проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур; уведомление администрации МО «Нюхченское» и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ. 2.3. Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 2.4. Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года. 2.5. Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов МО «Нюхченское» и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 2.6. Администрация МО «Нюхченское» при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. 2.7. Установка указателей, обозначающих источники НППВ, и направления движения к ним, возлагается на администрацию МО «Нюхченское», абонента, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ. 2.8. Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения. 3. Учет, проверка и испытание источников НППВ 3.1. Администрация МО «Нюхченское», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет. 3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО «Нюхченское» организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ. 3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация МО «Нюхченское», абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание. Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год (с 1 мая по 20 июня и осенью и с 1 октября по 20 ноября) представителями администрация МО «Нюхченское», абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха. 3.4. Администрация МО «Нюхченское», абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию. 3.5. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрация МО «Нюхченское», организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда. 3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки): 3.6.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды: 1. Отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней. 2. Отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту. 3. Невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован. 4. Невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце). 5. Наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, несоответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец). 6. Отключен от магистрали или заморожен. 3.6.2 Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды: 1. Указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ). 2. Низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур. 3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий: опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха; при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды; не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца. 3.8. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки): отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему; отсутствие указателя (координатной таблички); нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды; низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок); негерметичен (не держит воду); отсутствует упорный брус; не закреплён упорный брус; неисправен (отсутствует) самотёчный колодец; наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания. 3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки): отсутствие указателя (координатной таблички) пирса; нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке); неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды; невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу; отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники. 3.10. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года. 3.11. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 3.12. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками. 4. Ремонт и реконструкция источников НППВ 4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. 4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого, администрация МО «Нюхченское», абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны. Приложение № 2 утверждено постановлением администрации муниципального образования «Нюхченское» от «14» июля 2022 г № 21 Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Нюхченское» и на прилегающих территориях № п/п; Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня); Место нахождения источника НППВ; Принадлежность; емкость (куб.м). 1; 2; 3; 4. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д.Нюхча, ул.Южная, д. 5; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д.Нюхча, ул.Северная, д. 5; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д.Нюхча, ул. Северная, д. 25; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д.Нюхча, ул. Первомайская, д. 18; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Лесная, д. 12; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Лесная, д. 4; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Октябрьская, д. 1; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Школьная, д. 2; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Мололежная, д. 8А; МО «Нюхченское»; 25. Пожарный водоем; Архангельская обл., Пинежский р-он, д..Занюхча, ул. Пролетарская, д. 11; МО «Нюхченское»; 25. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЮХЧЕНСКОЕ» ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 августа 2022 года № 22 Д.Занюхча О создании аварийно-спасательных служб на территории муниципального образования «Нюхченское» Во исполнение федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», областного закона Архангельской области от 26 сентября 2007 г. № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области», администрация муниципального образования «Нюхченское» п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить Положение о создании аварийно-спасательных служб на территории муниципального образования «Нюхченское» согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном Бюллетене муниципального образования «Нюхченское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава муниципального образования «Нюхченское» И.Г.Бут Приложение к постановлению главы муниципального муниципального образования. ПОЛОЖЕНИЕ о создании аварийно-спасательных служб на территории муниципального образования «Нюхченское» 1. Правовую основу создания и деятельности аварийно-спасательных служб (далее – АСС) муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, областной Закон Архангельской области от 26 сентября 2007 г. № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области», Устав муниципального образования, настоящее Положение. 2. Основными целями создания АСС муниципального образования «Нюхченское» являются: - ликвидация чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на объектах и территории муниципального образования; - осуществление контроля за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации ЧС, предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающих безопасности людей и природной среде, требующих для их ликвидации применения специальной техники, оборудования, специально подготовленных сил и средств. 3. АСС муниципального образования создаются в форме муниципальных учреждений в порядке, установленном действующим законодательством. 4. Состав и структуру АСС муниципального образования определяет глава муниципального образования, орган специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, исходя из требований законодательства и возложенных на АСС муниципального образования задач. 5. После принятия решения о создании профессионального АСС муниципального образования необходимо пройти процедуру оказания государственной услуги по согласованию создания АСС в соответствии с приказом МЧС России от 12.03.2018 № 100 (Зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2018 № 50894). 6. Полномочия АСС муниципального образования определяются их учредительными документами. АСС муниципального образования могут осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной основе в соответствии с действующим законодательством. За АСС муниципального образования закрепляется территории обслуживания. При ликвидации чрезвычайных ситуаций АСС муниципального образования взаимодействуют с другими организациями и ведомствами, осуществляющими свою деятельность на данной территории. 7. Привлечение АСС муниципального образования к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории и (или) за пределами территории обслуживания осуществляется: - в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых АСС муниципального образования объектах и территориях; - в соответствии с планами взаимодействия, утвержденными в установленном порядке; - установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций; - по решению органа местного самоуправления муниципального образования, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на основе запроса федеральных органов государственной власти, исполнительный орган государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, на территории которых сложились чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация указанных чрезвычайных ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций. Привлечение АСС муниципального образования к ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории муниципального образования осуществляется по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования или по решению Главы муниципального образования. Руководители АСС муниципального образования могут привлекать к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке спасателей, не состоящих в штате АСС, либо спасателей в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований. 8. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Руководители АСС муниципального образования, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций. 9. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций имеют право: осуществлять общее руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций; осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 151-ФЗ и нормативными правовыми актами. 10. Перемещение, перепрофилирование, ликвидация АСС муниципального образования осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ. 11. Финансовое обеспечение деятельности АСС муниципального образования, в том числе прав и гарантий спасателей АСС муниципального образования, является расходным обязательством муниципального образования. Снабжение АСС техникой, оборудованием, инструментами, приборами, средствами защиты, а также вещевым имуществом по установленным нормам осуществляется за счет средств муниципального образования. 12. Права, обязанности и ответственность спасателей АСС муниципального образования, гарантии правовой и социальной зашиты спасателей Архангельской области определяются Федеральным законом № 151-ФЗ, областным Законом от 26.09.2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской области». 13. Страхование спасателей АСС муниципального образования. Страхование спасателей АСС муниципального образования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 151-ФЗ, областным Законом от 26.09.2007 года № 391-20-ОЗ. Страхование производится руководителями АСС муниципального образования за счет финансовых средств, выделяемых на содержание АСС. |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования "Нюхченское" Пинежского муниципального района Архангельской области |
|  |  |  |  |  |  |  | __________________ И.Г. Бут |
|  |  |  |  |  |  |  | от 26 мая 2022год |

Адрес  редакции:  164639,  д.  Занюхча,  ул.  Лесная,  12

Редактор:  Исакова

Тираж  20 экз.